建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：盂县宝山建筑材料有限公司沙石    
             加工项目            
建设单位（盖章）：盂县宝山建筑材料有限公司
编制日期：            2026年5月           
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	盂县宝山建筑材料有限公司沙石加工项目

	项目代码
	2410-140322-89-01-714044

	建设单位联系人
	席荣军
	联系方式
	13453354210

	建设地点
	山西省阳泉市盂县上社镇肖家汇村西侧1.63km处

	地理坐标
	东经：113度17分32.513秒，北纬：38度16分46.504秒

	国民经济

行业类别
	C3039其他

建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业；27-56砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	盂县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	3141

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类，因此本项目的建设符合国家产业政策。

盂县行政审批服务管理局于2024年10月28日对“盂县宝山建筑材料有限公司沙石加工项目”进行了备案，项目代码为：2410-140322-89-01-714044。
2.与《盂县国土空间总体规划》（2021-2035）符合性分析
（1）规划期限

本规划期限为2021至2035年，规划近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。

（2）规划范围

本规划范围为盂县行政辖区内全部国土空间，包括县域和中心城区两个层次。县域统筹全域全要素规划管理，侧重国土空间开发保护的战略部署和总体格局；中心城区侧重功能完善和结构优化。

（3）发展目标与战略

发展定位：山西融入京津冀协同发展重要节点。太行山矿山生态修复样板区、阳泉市域副中心城市。

国土空间开发保护战略：①筑安全战略；锚固格局、严守底线、修复重点；②强协调战略：开放致远、协同融合、全域统筹；③促转型战略：创新引领、园区支撑、多元拓展；④提品质战略；以人为本，补齐短板、内涵更新。

（4）国土空间格局优化

统筹三条控制线划定与管控

优先划定耕地和永久基本农田保护线：耕地保护目标带位置确定为57.12万亩，落实永久基本农田保护任务52.22万亩。

科学划定生态保护红线：生态保护红线划定面积约751.84平方千米，占全县国土面积约30%。

合理划定城镇开发边界：城镇开发边界划定面积约29.89平方千米，城镇开发边界扩展系数控制在1.28以内。

本项目位于阳泉市盂县上社镇肖家汇村西侧1.63km处，属于石料加工项目，根据盂县自然资源管理服务中心出具的土地利用现状图可知，土地利用现状为采矿用地，不涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线及城镇开发边界。项目的建设不违背《盂县国土空间总体规划》（2021-2035）的相关要求。
3.“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目选址位于阳泉市盂县上社镇肖家汇村西侧1.63km处，根据《盂县国土空间总体规划》（2021-2035）三条控制线要求，不在已划分的生态保护红线范围内，不在城镇开发边界范围内，未占用耕地及永久基本农田。
（2）环境质量底线
环境质量现状

环境空气：评价收集了阳泉市盂县2025年环境空气质量的例行监测数据，监测结果表明：NO2、SO2、PM2.5、PM10年均浓度达标，CO95%百分位数日均浓度达标，O3-8h90%百分位数平均浓度达标，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
本次评价委托山西泽浩检测技术有限公司对本项目特征因子TSP进行了环境空气质量补充监测，根据TSP的现状监测结果，项目附近TSP可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级浓度限值要求。
地表水：项目所在区域附近的地表水为龙华河，本次评价收集了2025年1月—12月山西省地表水环境质量报告，龙华河会里村断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
本项目运营期排放的大气污染物总量较小，不会明显增加大气基本污染物的排放，不会明显加剧区域环境质量的恶化；生活污水、生产废水实现回用不外排，不会对周边环境产生影响；生活垃圾采用定点收集处置，通过采取各项环保措施，本项目建设符合环境质量的管控要求。
（3）资源利用上线
本项目生产过程中消耗的资源为电能和水，生产及生活用水来源为自来水，采用先进的生产工艺，并能够实现自动化控制，达到了很好的节能效果，不会突破当地资源上限；本项目占地不涉及基本农田不会突破资源利用上限，符合资源利用上限要求。
（4）生态环境准入清单
根据山西省政务服务平台“山西省‘三线一单’数据管理及应用平台”进行智能研判，经研判本项目位于阳泉市盂县一般管控单元，管控单元编号为：ZH14032230001。
表1-1 关于准入清单符合性分析
管控

维度

管控要求

项目情况

符合性分析
空间布局约束
执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市空间布局准入的要求；2.排放大气污染物的工业项目应当按照规划和环境保护规定进入工业园区；3.禁止在邻近基本农田区域排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机物的开发建设活动
1.本项目不位于生态保护红线范围内，不在城镇开发边界范围内，未占用耕地及永久基本农田，因此符合山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉空间布局准入的要求；

2.本项目无工业炉窑，不属于化工企业等强制入园项目，因此本项目不需要进入工业园区；
3.本项目排放污染物为颗粒物，不涉及重金属和多环芳烃、石油烃等有机物的排放。
符合

污染物排放管控
执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市的污染物排放控制要求
1.本项目生产过程中，粉尘排放符合阳泉市大气污染防治工作领导组办公室文件阳大气办〔2019〕16号《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》中的标准限值。
2.本项目需申请总量污染物为颗粒物，申请总量为0.72t/a。
符合

4.环境敏感性分析
（1）饮用水水源地
盂县城区供水水源主要有兴道水源地和温池水源地，也是两处城镇水源地。

①兴道饮用水水源地
兴道水源地位于县城东北18km的龙华河河谷地区，兴道泉的上游，属于兴道泉域的径流排泄区，兴道水源地共有水井5眼，盂县兴道供水站属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙承压水，现有水井5眼，总供水能力为0.83万m3/d，其中开采井3眼，日供水0.4万m3，井深介于85m～110m，该水源地只划分一级保护区，保护区面积约1.5km2。
②温池饮用水水源地

盂县温池供水站位于盂县东9km处，207国道北侧，温池水源地范围：南到胡家沟以南，北至前元吉以北，西起乌玉，东至温池以西，面积3.5km2。
温池供水站属于地下水型水源地，地下水开采类型为岩溶裂隙承压水，2005年新增供水能力9000m3/d，现有岩溶水井5眼，日供水量1万m3，井深介于560～600m，分布于温和河谷，规划供水能力2万m3/d，从水井揭露的地层看，石灰系地层厚70～110m，其下围为奥陶系峰峰组及马家沟组石灰岩、白云质岩、泥灰岩及角砾状灰岩，该水源地只划分一级保护区，保护区面积约0.36km2。
本项目位于阳泉市盂县上社镇肖家汇村西侧1.63km处，不在兴道饮用水水源地及温池饮用水水源地一级保护区范围内，本项目距离兴道饮用水水源地约7.44km处，距离温池饮用水水源地一级保护区28.7km处。
（2）乡镇水源地
盂县有10个乡镇级饮用水源地，分别是孙家庄镇、路家村镇、南娄镇、牛村镇、下社镇、西烟镇、上社镇、梁家寨、西潘村、东梁村集中供水水源地。
距离本项目最近的乡镇级饮用水源地为上社镇集中供水水源地，该水源地编码为CB0401140322101G05，水井编号1#，井深52m，含水层类型为孔隙水，保护区级别为一级，半径100m，保护区面积0.0942平方千米，保护区周长1.884km，本项目位于该水源地东北侧，本项目距其一级保护区边界约4.9km，且项目运营期无废水外排，因此，本项目基本不会对该水源地产生影响。
5.本项目与《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的符合性分析。

《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》中发展目标：到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展。万吨产品能耗（不含矿山开采和污水处理）以石灰石等软岩为原料的不高于10吨标煤，以花岗岩等中硬岩为原料的不高于13吨标煤，水耗达到相关要求，矿山建设、生产要符合DZ/T0316《砂石行业绿色矿山建设规范》。培育100家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的企业。
发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治 以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。

本项目能耗为2.458tce/万吨，评价要求原料、成品存储于全封闭库房并配备雾化喷淋装置、雾炮除尘，生产设备配套相应的集尘、除尘设备；项目运营期无废水外排；在设备选型上，选择低噪声设备，电机功率大的机械采用减震垫等措施降噪；不违背《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的相关要求。

6.选址可行性分析
本项目选址位于阳泉市盂县上社镇肖家汇村西侧1.63km处。根据盂县自然资源管理服务中心出具的土地利用现状图可知，土地性质为采矿用地，该区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域，不在乡镇水源地保护区内，无特殊保护的野生动物、珍稀植物。评价认为项目选址可行。


建设项目工程分析

	建设内容
	2.1工程组成
本项目厂址位于山西省阳泉市盂县上社镇肖家汇村西侧1.63km处，中心地理坐标为东经113度17分32.513秒，北纬：38度16分46.504秒（附图1）。
表2-1工程组成表
工程名称

主要建设内容

主体

工程

生产

车间

为全封闭厂房，钢架结构，层高6m，占地面积300m2，生产设备：给料机1台、破碎机1台、振动筛2台、皮带输送机
储运

工程

原料库
原料库，钢架结构，层高6m，占地面积为600m2。
成品库
成品库，钢架结构，层高5m，占地面积500m2。
厂内

运输

道路面积约为400m2
辅助

工程

办公室
一层，位于厂区东部，占地面积50m2，砖混结构

公用

工程

供水

用水为外购，采用罐车拉运
供电

由当地电网提供
供热

本项目生产区无需采暖，办公室冬季采暖采用电暖器

环保

工程

废气

原料、产品

装卸和堆存
原料库、产品库均位于厂房内，厂房进行全封闭，并设置雾化喷淋装置，定点装卸区配置雾炮
清洁运输

要求采用新能源或满足国六标准运输车辆
给料机、破碎机、振动筛和落料点产生的粉尘
给料机设置在全封闭原料库内，给料机进料口上方设置三侧围挡集气罩；振动筛设置密闭集气罩，出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管。破碎机置于全封闭车间内，进料口三侧、顶部封闭、顶部集气，进料一侧设置软帘，破碎机出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管；振动筛设置在全封闭车间内，进料皮带与振动筛密闭连接，振动筛设置密闭集气罩，出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管。
给料机、破碎机与筛分工序共用一台布袋除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放（DA001）
废水

洗车废水
本评价要求在厂区出厂大门口处建设一座标准化洗车平台，长15m，宽4.7m，高5.3m（100%清洗车身、车胎），并配套三级沉淀池，沉淀池总容积为15m3（一级沉淀池为6m3，二级沉淀池为4.5m3，三级沉淀池4.5m3），用于沉淀洗车用水，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。
生活污水
生活污水用于厂区增湿抑尘，如厕采用卫生旱厕，环卫部门定期清掏
初期雨水

厂区地势最低处（厂区东北侧）建设一座45m3的初期雨水收集池，在原料库及生产车间周边设置雨水导流渠，收集的初期雨水用于厂区洒水抑尘
噪声

基础减振，厂房密闭设置

固废

布袋除尘器除尘灰

收集后外售

生活垃圾

厂区内设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点

设备检修机油以及废油桶、废含油手套及棉纱等

存于厂内危废暂存点，面积为15m2，定期送有资质单位处置

生态与绿化

绿化面积100m2，绿化率3.18%
2.2产品方案
本项目主要产品为机制砂，机制砂产品执行《建设用砂》（GB/T14684-2022）标准。

表2-2产品方案表
序号
产品名称
产量
产品规格
1
机制砂
10万吨
4.75mm以下
本项目成品库占地面积为500m2，物料堆放高度为3.5m，物料堆积密度取1.5t/m3，经计算成品库最大存储量均为2625t，可暂存约5天产品。

本项目产品主要用于商品混凝土生产。
2.3主要生产设施及参数
主要生产设施及设施参数见表2-3。

表2-3主要生产设施及设施参数一览表
序号

设备名称
规格型号、参数

数量

（台/套）

备注
一

主要生产设备

1

给料机

型号：GZD-650×2300
1
2
破碎机
型号：PE500×750，生产能力为40～110t/h，给料口尺寸为0.75m×0.5m
1
3
振动筛

型号：YK1548，筛网面积7.2m2，生产能力为50～200t/h，一层筛
2
4
皮带输送机

皮带宽1.2m，速度为0.8m/s
/
由表2-3可知，本项目年工作200天，每天1班，每班8小时，全年生产时间为1600h，生产设备的生产能力满足10万吨/年。

2.4主要原辅材料
本项目原料来源于盂县石鑫矿业有限公司的剥离废石，盂县石鑫矿业有限公司已于2025年9月25日取得采矿许可证，根据《山西省盂县石鑫矿业有限公司饰面用花岗岩矿资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案》剥离废石产生量约为50万t/a，满足本项目生产需求。
本项目主要原辅材料及用量见表2-4。

表2-4主要原辅材料统计表

序号

项目名称

消耗量

参数

来源

1

石料
约10万吨/年

粒径为0~60mm

来源于盂县石鑫矿业有限公司的剥离废石，含土量≤5%
2

新鲜水

894立方米/年
/
外购，采用罐车拉运

3

润滑油
0.6吨/年

/

企业购置

本项目原料库占地面积600m2，物料堆放高度为3.5m，物料堆积密度取1.5t/m3，经计算原料库最大存储量为3150t，可暂存6天的原料，平均年周转次数为34次。
2.5工作制度及劳动定员

工作制度：年工作200天，4月—10月，每日1班，每班8小时。
劳动定员：本项目职工定员6人。
2.6环保投资

本项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。
2.7平面布置

厂界为不规则多边形，生产厂房位于厂区中部，原料库位于生产车间北侧，产品库位于生产厂房东侧，初期雨水池位于厂区西南部。办公室位于生产厂房东北侧。
2.8公辅工程

2.8.1给排水

（1）水源
本项目用水为外购，采用罐车拉运。
（2）给排水

①原料、产品喷淋雾化用水

原料库、产品库抑尘用水：本项目为抑制无组织粉尘，在原料库、产品库内配备雾化喷淋洒水设施，根据《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），每日固定喷洒频次不小于3次，洒水量按1.5L/m2•d计算，本项目原料库堆放面积600m2，产品库堆放面积500m2，共计1100m2，则喷淋用水为1.65m3/d。

②洗车平台用水
本项目要求在厂区大门口设置洗车平台。本项目原料每天用量约为500t，一辆车的载重约为30t，本项目每日进厂车辆17次，每日出厂车辆17次，每日进出厂车辆总计34次，根据《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）表15汽车冲洗用水定额载重汽车通用值60L/（辆·次），则车辆冲洗用水量为2.04m3/d，车辆清洗水进入沉淀池沉淀后回用。清洗水损耗量按30%计算，车辆清洗水补水量为0.612m3/d。剩余水量回用于车辆冲洗（1.428m3/d）。

③绿化用水
绿化面积为100m2，绿化用水定额参照《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）表11先进值用水定额—1.5L/（m2·d），则绿化用水量为0.15m3/d。
④厂区内道路洒水

洒水定额参照《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中表10浇洒道路先进值用水定额—1.5L/（m2·d），全厂道路面积400m2，道路洒水用水量为0.6m3/d。
⑤生活用水

本项目定员6人，职工均为附近村庄居民，厂内不设宿舍、食堂、浴室。

参照《山西省用水定额第4部分：居民生活额》（DB14/T1049.4-2025），中表3农村分散式供水用水定额——80L/人·天，则本项目职工日常洗漱用水量为0.48m3/d。按产污系数0.8计算，则生活污水产生量为0.384m3/d，用于厂区增湿抑尘。
员工如厕采用卫生旱厕，由环卫部门定期清掏。

表2-7本项目用水量及废水产生量一览表单位：m3/d

用水类型
用水量指标
用水量（m3/d）
废水量（m3/d）
排水量（m3/d）
生产用水
洗车

补充水
60L/（辆·次）
34次
2.04（补充水0.612，

循环水1.428）
0
0
喷淋洒水
1.5L/m2·d
1100m2
1.65
0
0

生活用水
职工日常用水
80L/人·d
6人
0.48
0.384
0

道路

厂区内道路洒水

1.5L/(m2·d)

400m2
0.6
0

0

绿化
绿化用水
1.5L/(m2·d)
100m2
0.15
0
0
用水量
4.92
0.384
0
[image: image1.png]0.48

15#£0.096

FEEX

4
- 1 0.384
pra— —— ERFXfK
ML SRR
GuBK [T SR
1.65
IR FEZK A
15#£0.612
A
- 1 1.428 ey,
S — ISt
I 1.428 |





图2-1水平衡图  单位：m3/d

2.8.2用电

本项目用电由当地电网供给，年用电量约20万kWh。
2.8.3采暖
本项目冬季不生产，不采暖。

2.9物料平衡

本项目生产规模为10万t/a，本项目物料平衡详见下表。
表2-10物料平衡一览表

序号
投入（t/a）
产出（t/a）
名称
数量
名称
数量
1
原料
100000
＜4.75mm机制砂
99427.5
2
有组织排放量
0.72
3
未捕集量
9.95
4
除尘灰
561.83
合计
100000
合计

100000



	工艺流程和产排污环节
	[image: image2.png]Gy, N <«---

>4.75mm





图2-2工艺流程图及产排污节点图
工艺流程简述：

给料：原料通过铲车运至给料机入料口；
振动筛（一筛）：原料通过给料机进入振动筛进行筛分，＜4.75mm的产品经皮带运输机进入独立的全封闭成品库储存，4.75～60mm由皮带运输机输送至破碎机进行破碎。

破碎、筛分：振动筛（一筛）筛分后通过皮带进入破碎机进行破碎（进料粒径为4.75～60mm），破碎后的石料（出料粒径为0~15mm）由皮带输送机输送至振动筛（二筛）进行筛分，筛分出规格为＞4.75mm返回破碎机重新破碎，＜4.75mm进入全封闭成品库储存。

二、产排污环节

本项目运营期产排污环节见下表。
表2-6污染物产生环节汇总一览表

类别

污染源/工序
主要污染因子
废气

原料
给料机
颗粒物

破碎机、落料点

颗粒物
振动筛

颗粒物
物料转载
颗粒物

道路运输
颗粒物

废水

生活污水
COD、BOD5、SS
洗车废水

SS
噪声
给料机、破碎机、振动筛、风机等
噪声
固体废物
生活垃圾
员工生活垃圾

纸屑、果皮

除尘灰

破碎筛分过程

颗粒物
危险废物

废矿物油、废矿物油桶、废含油手套和棉纱
烃类


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目选址位于阳泉市盂县上社镇肖家汇村西侧1.63km处，根据盂县自然资源管理服务中心出具的土地利用现状图可知，土地性质为采矿用地。项目土地现状全部为空地，不涉及场地清理及拆除工程，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状
（1）环境空气质量例行监测数据
本项目位于盂县，本次评价收集了盂县2025年环境空气例行监测资料，达标区判定结果见下表

表3-1 盂县2025年空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）
标准值/（μg/m3）
占标率/%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

17
60
28.3
达标
NO2
年平均质量浓度

26
40
65
达标
PM10
年平均质量浓度

66
70
94.29
达标
PM2.5
年平均质量浓度

27
35
77.14
达标
CO

24小时平均第95百分位数质量浓度

1200
4000
30
达标
O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数质量浓度

155
160
96.88
达标
监测结果表明：NO2、SO2、PM2.5、PM10年均浓度达标，CO95%百分位数日均浓度达标，O3-8h90%百分位数平均浓度达标，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
（2）特征污染物监测数据

评价期间委托山西泽浩检测技术有限公司于2026年3月15日—3月18日在厂界下风向设置监测点位，对本项目特征因子TSP进行了环境空气质量补充监测。
表3-2 TSP24小时平均浓度监测结果统计表单位ug/Nm3
监测日期
项目
实测浓度
24小时浓度标准值
最大值占

标准百分比（%）
超标率
最大超标倍数
2026.3.15
TSP
129
300
47
0
0
2026.3.16
141
2026.3.17
135
由表3-2可知，监测点连续监测3天，共得到TSP24小时平均值3个，其浓度最大值为141ug/Nm3，所有样品均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准（TSP24h平均浓度300ug/Nm3），最大浓度占标率47%。
2.地表水环境质量现状

距离本项目最近的地表水体为龙华河，位于本项目厂区东侧1.8km处，为滹沱河支流。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），区域地表水属于海河流域----滹沱河山区---滹沱河水系，水环境功能为：保留区水源保护。水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价收集了2025年1月—12月山西省地表水环境质量报告，龙华河会里村断面主要污染物COD和氨氮能达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求，水环境质量较好。

表3-6  2025年1月—12月龙华河会里村监测断面水质状况表

时间

河流名称

断面名称

断面水质

水质类别

是否达到规定水质标准

2025.1
龙华河
会里村
I
Ⅲ
是
2025.2
龙华河
会里村
I
Ⅲ
是

2025.3
龙华河
会里村
I
Ⅲ
是

2025.4
龙华河
会里村
I
Ⅲ
是

2025.5
龙华河
会里村
I
Ⅲ
是

2025.6
龙华河
会里村
I
Ⅲ
是

2025.7
龙华河
会里村
I
Ⅲ
是

2025.8
龙华河
会里村
II
Ⅲ
是

2025.9
龙华河
会里村
II
Ⅲ
是

2025.10
龙华河
会里村
II
Ⅲ
是

2025.11
龙华河
会里村
I
Ⅲ
是
2025.12
龙华河
会里村
I
Ⅲ
是
3.声环境质量现状

本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次未进行声环境质量现状监测。
4.生态环境现状

本项目选址位于山西省阳泉市盂县上社镇肖家汇村西侧1.63km处。根据盂县自然资源管理服务中心出具的土地利用现状图可知，土地性质为采矿用地，占地面积为3141m2，项目四周自然植被主要以其他草地、灌木林地为主，区域内未见珍稀、濒危野生动、植物，无重要生态敏感点。
5.地下水、土壤环境

项目所在地附近无水源地及水源保护区，本次评价要求采取防渗措施，采取措施后，正常工况下不存在明显的地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，故不开展地下水、土壤环境现状调查。




	境

保护

目标
	本项目环境保护目标如下：

（1）环境空气

距本项目最近的村庄为磨盘村，位于本项目东侧约390m处。本项目厂界500米范围内无自然保护区、文化区等保护目标。
（2）地下水
本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（3）噪声

厂界：项目厂界50m范围内没有声环境保护目标，距离本项目最近的村庄为厂界东侧390m处的磨盘村。
生态环境

项目用地范围内不存在生态环境保护目标。

地表水

本项目最近地表水体为厂区东侧1.8km处的龙华河。

表3-3 环境保护目标一览表

序号

保护类别

环境保护目标名称

与厂界位置关系

保护对象
保护要求
方位

距离（m）

1

声环境（厂界50m范围内）

无

/

/

/
/
2

大气环境（厂界500m范围内）

磨盘村
东
390
居民
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准
3

地表水环境

龙华河
东
1800
地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）类标准
4
地下水环境（500m范围内）

无
/
/
/
/
5
生态环境（占地范围内）
无
/
/
/
/


	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

运营期间颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准值见下表3-4。

表3-4《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率，kg/h

无组织排放监控浓度限值
排气筒高度

二级

颗粒物
120
15m
3.5kg/h
周界外浓度最高点
1.0mg/m3
同时建设单位承诺按照阳泉市大气污染防治工作领导组办公室文件“阳大气办〔2019〕16号”《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》中非煤矿山（含石料加工）行业污染物排放限值进行管控，见表3-5。
表3-5大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动标准要求
类型
污染物
单位
标准值
备注
石料加工
破碎筛分等有组织环节
颗粒物
mg/m3
10
/
厂界颗粒物无组织排放
颗粒物
mg/m3
0.5
监控点与参照点1小时浓度值的差值
2.噪声
（1）施工期：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见下表。

表3-6建筑施工噪声排放标准限值单位：dB（A）

序号
昼间
夜间
1
70
55
（2）运营期：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。具体见下表。

表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB（A）

类别
厂界
昼间
夜间
2类
厂界
60
50
3.固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准限值要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量

控制

指标
	根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环规〔2023〕1号）第三条，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。

本项目颗粒物排放量为：0.72t/a。
2026年4月20日，阳泉市生态环境局盂县分局以阳环盂函〔2026〕20号出具“阳泉市生态环境局盂县分局关于盂县宝山建筑材料有限公司沙石加工项目污染物排放总量控制指标的核定意见”，核定总量为颗粒物0.72t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期环境保护措施：
本项目施工期为生产车间、原料库、成品库的建设及生产设备环保设施的安装，施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械废气、施工废水、施工噪声以及施工固废等。
（1）废气

环评要求施工期间严格按照山西省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案、《阳泉市空气质量再提升暨退“后十”2023年行动计划》等文件的相关要求，加强施工扬尘管控，建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。结合本项目施工实际情况要求采取如下措施：

1）施工围挡。施工工地必须设置封闭式硬质围挡，高度不得低于2.0米，必须坚固稳定、整洁美观、基础牢固，无歪斜、破损；并设置高压雾化喷淋设施；外脚手架应使用密目式安全网封闭并保持整洁，提倡使用满足功能要求的新型防护材料。
2）车辆冲洗。建筑工地出入口必须设置车辆冲洗设施，保证喷淋高度和水源压力，满足冲洗要求，不得污泥横流。各种工程车辆和机械设备特别是渣土车辆车轮及车身必须冲洗，冲洗干净方可上路，严禁带泥上路，对工程进出口两侧各100米路面保持清洁，专人进行冲洗保洁和洒水降尘，确保“扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘”。
3）车辆运输。运输物料车辆须采用新能源或满足国六标准的运输车辆且全部密闭，要做到运输车辆“三不进两不出”（不达标禁止进入、无准运证禁止进入、密闭装置损坏禁止进入；车厢未密闭禁止驶出、车身不洁禁止驶出）。
4）垃圾清运。施工现场建筑垃圾、生活垃圾要分类、集中堆放，日产日清；装饰、安装阶段宜采用成品、半成品实施装配式作业，减少因石材、砌体、混凝土等材料切割加工造成的扬尘污染。应采取有效降尘抑尘措施，严禁露天切割作业。
8）现场公示。建筑工地现场必须制定扬尘污染防治方案落实责任人；施工现场门口必须按要求设置扬尘防治管理公示牌。要将扬尘防治措施的各项要求纳入工人教育培训、岗前交底及工作奖惩，提高一线作业人员扬尘防治自觉性。

9）机械设备。建设单位不得租赁、购买、使用排放不合格的、未在环境部门登记备案的非道路移动机械设备，并切实加强日常管理，采取有效措施，防止、减少非道路移动机械排气污染。

（2）废水

施工期间产生的废水主要是施工人员的生活污水以及车辆的冲洗废水。产生的废水经沉淀池沉淀后，进行洒水抑尘，实现废水零排放。

（3）噪声

1）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。2）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因构动部件的振动而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭。3）降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、电铃、笛等指挥作业。4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护。

（4）固体废物
施工期少量建筑垃圾运至环保部门指定地点进行堆放，同时避免运输物质的遗撒外漏；施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后运至当地环卫部门指定地点处置。

（5）生态环境

本工程施工期间基础工程开挖、填土方作业及物料堆放将带来水土流失等影响。在施工过程中采取以下措施：

要对建筑材料设置专门的堆棚或设置围挡。B、施工期应尽量避开雨天，并及时夯实地面，对暂不开发处进行绿化，减少水土流失。C、施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求硬化路面或进行绿化。

采取以上方案后对周边生态环境影响范围和程度有限，随着施工结束，其生态影响将随之消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

产排污环节，本项目大气污染源排放情况见下表4-1。

表4-1本项目大气污染源排放情况一览表
污染源名称
物料装卸及堆存
运输粉尘
给料机、破碎机、振动筛及落料点粉尘
污染物种类
颗粒物
颗粒物
颗粒物
排放形式

无组织
无组织
有组织
废气量（Nm3/h）
/
/
45000
污染物

产生情况
浓度（mg/m3）
/
/
7813
产生速率（kg/h）
1.61
3.08
351.59
核算方法
经验系数
经验系数
经验系数
污染防治措施
治理设施
洒水喷淋+全封闭车间

加盖篷布，定期清扫洒水
布袋除尘器
处理效率（%）
99%

70%
99.8%
污染物

排放情况
浓度（mg/m3）

/

/
10

排放速率（kg/h）

0.16
0.925
0.45
核算方法

物料衡算
物料衡算
同行业类比
年运行时间（h/a）
1600
年排放量（t/a）
0.259
1.48
0.72
排放

参数

（有组织）
排气筒高度（m）
/
/
15
出口内径（m）
/
/
1.0
排放温度（℃）
/
/
常温
编号
/
/
DA001
地理坐标
/
/
113°17'32.378" , 38°16'46.997"
1.1污染源分析

本项目营运期大气污染源为原料库卸料点、破碎、筛分、落料点、成品库落料及装载点，其中有组织的有破碎、筛分、落料点，无组织的有原料库卸料点、成品库落料及装载点，运输扬尘。
1.1.1无组织废气
（1）运输扬尘

运输扬尘采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中运输道路扬尘源排放量计算方法进行计算。
本项目道路未铺装，采用未铺装道路扬尘排放系数计算公式进行核算，公式如下：
[image: image3.jpg]_ k x (s/12) x (1v/30)°

Eppy = a-mn
o (M0.5)" S




式中：
EUPi为未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；
ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表7，ki取值为1691.4g/km，a取0.3，b取0.3；
s为道路表面有效积尘率，%，参考《建筑施工扬尘特征与监控指标》（赵普生，环境科学学报，2009年8月，第29卷第8期）中道路尘中小于200目的数据为42.75%；
v为平均车速，km/h，指通过某些等级道路所有车辆的平均车速；
M为道路积尘含水率，取1.2%；
η为污染控制技术对扬尘的有效去除率，70%。
本项目车辆行驶速度为20km/h，每平方米路面灰尘覆盖率为0.1kg/m2，汽车载重量30t/辆，运输距离1.2km，输送量为20万吨/年，运输辆次为6668辆。
评价要求企业限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，洒水频次不低于每天2次，保持路面清洁和一定的空气湿度；在场地进出口处设置运输车辆洗车平台，对出厂车辆进行轮胎清洗。
采取以上措施后，扬尘源控制措施的控制效率为70%，经计算道路扬尘排放量为1.48t/a。
（2）物料装卸及堆存起尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“固体物料堆颗粒物产排污核算系数”，固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

     
[image: image4.wmf](

)

{

}

3

f

y

y

10

2

b

a

-

´

´

´

+

´

´

=

+

=

S

E

D

N

FC

ZC

P

C


式中：P指颗粒物产生量  t/a

      ZCy指装卸扬尘产生量  t/a

      FCy指风蚀扬尘产生量  t/a

      Nc指年物料运载车次，本项目原料存储区运载车次3334次/年，成品库运载车次3334次/年，运载车次共计6668次/年，
      D指单车平均载运量  30t/次；

      （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨）， a 指各省风速概化系数，山西省0.0010m/s， b 指物料含水率概化系数，本项目取各种石灰石产品0.0017；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目原料堆放于全封闭库内，基本无风，取Ef取0；

S指堆场占地面积，原料堆场500m2，成品库堆场300m2。
经计算，原料存储区及成品库粉尘产生量为117.62t/a。
在对原料库及成品库进行全封闭，并降低作业高度的情况下，可有效减少粉尘的无组织排放，同时评价要求在物料由原料库转移至原料准备车间的过程中，采用雾炮机进行洒水抑尘。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

[image: image5.png]U =Px(1=Cp)x (1=Tp)




式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； 

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； 

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），采取的控制措施为雾炮机洒水抑尘及出入车辆冲洗，效率取78%；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），原料库及成品库为全封闭，控制效率为99%。
经计算，原料库及成品库粉尘排放量为0.259t/a。
（3）皮带输送粉尘

本项目各生产设备之间通过皮带进行物料输送。该过程会产生少量粉尘。本次评价要求对皮带输送进行全封闭处理，并尽量降低原料落差。经采取上述措施后物料输送粉尘排放量很小，该部分粉尘在厂区内呈无组织排放，可忽略不计。

1.1.2有组织废气
1.破碎及筛分工序
①给料机风量计算
给料机设置在全封闭车间内，由铲车推料进入给料机，给料机进料口上方设置三侧围挡集气罩，风量计算采用如下经验公式：
L=3600×V×F（1）
F=（a+0.5H）×（b+0.5H）

式中：L——排风量，m3/h；

V——罩口平均风速，（m/s，取1.2）；

F——罩口面积，m2；

a——设备平面的长，2.3m；

b——设备平面的宽，0.65m；

H——罩口离设备面的高度，取1m。

经计算，给料机入料口理论风量13910m3/h。
②振动筛（一筛）风量计算
振动筛为1层分级筛，筛网面积为7.2m2，振动筛设置在全封闭车间内，进料皮带与振动筛密闭连接。振动筛设置密闭集气罩，参照《煤炭工业供热通风与空气调节设计规范》和《实用供热空调设计手册（第二版）》以及同类型项目的经验值，振动筛除尘器风量经验值为800~1200m3/m2·h，本次评价单位面积风量按1000m3/m2·h计算，则振动筛需配置风机风量为7200m3/h。
③破碎机风量计算
振动筛（一筛）后8～60mm物料通过密闭皮带送至破碎机进行破碎，评价要求破碎机置于全封闭车间内，进料口三侧、顶部封闭、顶部集气，进料一侧设置软帘，破碎机出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管。
根据《除尘技术手册》，破碎机进料集气风量的计算公式为：

L=3600×V×F（1）
F=（a+0.5H）×（b+0.5H）

式中：L——排风量，m3/h；

V——罩口平均风速，（m/s，取1.2）；

F——罩口面积，m2；

a——设备平面的长，0.75m；

b——设备平面的宽，0.5m；

H——罩口离设备面的高度，取0.8m。

经计算，破碎机进料口风量为4472m3/h。
④振动筛（二筛）粉尘风量计算
本项目破碎机后设有1台振动筛，破碎后的物料通过全密闭皮带送至筛分机进行筛分，振动筛设置在全封闭车间内，进料皮带与振动筛密闭连接。振动筛设置密闭集气罩。参照《煤炭工业供热通风与空气调节设计规范》和《实用供热空调设计手册（第二版）》以及同类型项目的经验值，振动筛除尘器风量经验值为800~1200m3/m2·h，单位面积风量按1000m3/m2·h计算，振动筛筛网面积7.2m2，则振动筛需要配置风量为7200m3/h。

⑤落料点风量

皮带输送机出口由于物料下落有高度差和落料点的物流与胶带运送速率及方向不同而产生粉尘，落料点风量根据如下经验公式进行计算：

Q=Q1×B（m3/min）（2）
Q1——胶带每米宽度、每分钟所需的收尘风量；当皮带运行速率＜1m/s时，Q1取33m3/（min·m）；当皮带运行速度＞1m/s时，Q1取47m3/（min·m）；本项目皮带速度约0.8m/s，因此Q1取33m3/（min·m）。

B皮带宽度m；（本项目为1.0m）；

则落料点风量为1980m3/h，共有5个落料点（分别为振动筛（一筛）出料2个、破碎机出料1个、振动筛（二筛）出料2个），则总风量为9900m3/h；
⑥产排量计算

给料机入料：参考同类型企业，投料粉尘产生系数为0.05kg/t，入料量为10万吨/年，则投料粉尘产生量为5t/a，集气罩收集效率取90%，则粉尘捕集量为4.5t/a。
振动筛（一筛）：参考《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，筛分产污系数均为1.89千克/吨－产品，入料量为10万吨，因此振动筛产生的颗粒物为189t/a。
破碎机：参考《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，破碎产污系数均为1.89千克/吨－产品，入料量为10万吨，因此破碎机生产过程中颗粒物产生量为189t/a。集气罩收集效率取95%，则粉尘捕集量为179.55t/a。
振动筛（二筛）：参考《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，筛分产污系数均为1.89千克/吨－产品，入料量为10万吨，因此振动筛产生的颗粒物为189t/a。
给料机入料、破碎机进出料、筛分工序及出料点粉尘捕集量共计562.55t/a。
以上环节粉尘产生量为562.55t，经收集后送至1套布袋除尘器进行处理，以上环节合计风量为42682m3/h，考虑管道损失、弯头损失等因素，本次按45000m3/h计，除尘器过滤风速为0.6m/min，过滤面积为1527.78m2，滤袋材质为PPS覆膜，根据布袋除尘器材质及设计参数，可将颗粒物排放浓度控制在10mg/m3以下，净化后的废气经15m高的排气筒（DA001）进行排放。
颗粒物产生浓度=562.55t/a÷45000m3/h÷1600h=7813mg/m3；

颗粒物产生速率=562.55t/a÷1600h=351.59kg/h；

颗粒物有组织排放量=10mg/m3×45000m3/h×1600h=0.72t/a；

颗粒物排放速率=10mg/m3×45000m3/h=0.45kg/h。

2.未捕集粉尘
另有未捕集的粉尘9.95t/a，经全封闭厂房隔绝，隔绝效率取99%，约1%的粉尘通过车间门窗等以无组织形式排放，排放量0.0995t/a。

1.1.3非正常工况
非正常工况排放情况考虑有组织废气治理设施发生故障，粉尘未经处理就直接排放的情景，当粉尘治理设施布袋除尘器发生故障时，应立即停产，非正常排放时间按1h计算，非正常排放量核算详见下表。

表4-2项目废气污染物非正常排放核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h

排放量/（kg）

年发生频次/次

应对措施

1

DA001
除尘设备发生故障
颗粒物
7813
351.59
1

351.59
1

立即停止作业，对设备进行维修

根据以上分析，除尘器出现故障时，会导致颗粒物超标排放，企业在日常生产中必须加强设备的管理，定期检修，定期更换破损的布袋，避免产生设备故障，减少设备启停次数。
1.1.4非道路移动机械污染防治措施
本项目非道路移动机械设备主要为装载机。根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，企业应采取如下措施：

①建立非道路移动机械登记制度，并对其排放情况进行监督检查；

②加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录；

③加强非道路移动机械的排放治理改造，保证非移动设备尾气达标排放；
④提升非道路移动机械燃料的清洁性，使用满足标准要求的燃油，鼓励使用清洁能源，并留存燃料购买台账，留存备查；
⑤场内非道路移动机械应在生态环境部门进行编码登记、领取“二维码”信息采集卡、悬挂环保标牌。
1.2废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目废气监测计划见下表。

表4-3项目废气监测计划一览表

类别

排污口编号及名称

监测点位

监测因子

监测频率

废气

有组织

DA001
布袋除尘器进出口
颗粒物

每年一次
无组织

厂界

上风向设1个参照点，下风向厂界浓度较高处设4个监控点

每季一次
综上所述，本项目各工序产生的废气均能够达标排放，符合相关环保政策的要求。

1.3结论

本项目在严格按照环评要求的环保措施实施后，各污染物均能达到达标排放，对当地的区域环境空气质量及周边居民影响较小。

2.废水环境影响分析

本项目废水包括洗车废水、生活污水以及初期雨水。
（1）洗车废水
本项目建成后，洗车类型包括车身清洗和轮胎清洗，为2.04m3/d，车辆清洗水进入沉淀池沉淀后回用。清洗水损耗量按30%计算，车辆清洗水补水量为0.612m3/d。剩余水量回用于车辆冲洗（1.428m3/d）。主要污染物为SS，浓度约为1000mg/L，经三级沉淀池（总容积15m3）沉淀后回用于车辆冲洗。
洗车平台沉淀池具体建设要求如下：
①清洗系统：车辆清洗时采用自动高压水枪冲洗，并配置不小于8MPa的高压水冲洗设备，将车辆的轮胎及车厢冲洗干净，洗车平台设置三级沉淀池（初沉池、二沉池、清水池），总容积为15m3（5m×2m×1.5m），其中初沉池6m3（2m×2m×1.5m）、二沉池4.5m3（2m×1.5m×1.5m）、清水池4.5m3（2m×1.5m×1.5m）。洗车废水经三级沉淀后回用，不外排。

②沥干、风干系统：车辆全自动全方位洗车之后在横杆前面静止不少于60秒将车身上水分沥干，采用离心风干风机将车辆携带的水分吹干。

③保温系统：本项目冬季不生产，无须设置保温设施。
（2）生活污水

本项目定员6人，职工均为附近村庄居民，厂内不设宿舍、食堂、浴室。

由前文水平衡可知，项目生活污水产生量为0.384m3/d，生活污水用于厂区增湿抑尘，如厕采用卫生旱厕，环卫部门定期清掏。
初期雨水

本次采用阳泉市暴雨计算强度公式对初期雨水收集池容积进行了重新核算，公式如下：

雨水池=Φ×q×F×t×60/1000

式中：Φ——径流系数，取0.9；

q——设计暴雨强度公式，（L/s·ha）；

F——汇水面积，hm2；

暴雨强度q采用阳泉市暴雨强度公式：

q=1730.1(1+0.61LgT)/(t+9.6)0.78
式中：t——降雨时间（取15min）；

T——重现期，取2；

根据计算，阳泉市暴雨强度为144.88L/s·ha，本项目占地面积为0.3141公顷，经计算15min最大初期雨水量为36.86m3，本项目在地势较低处建设1座容积为45m3的初期雨水收集池，配套设置初期雨水导流渠（在成品库及生产车间周边设置雨水导流渠），并对导流渠及初期雨水收集池进行防渗处理；初期雨水收集后回用于厂区洒水抑尘，不外排。
废水污染源基本情况见表4-4。

表4-4废水污染源基本情况表

序号

废水类别

废水来源

污染物种类

污染治理设施

去向

1

洗车废水
运输车辆清洗
SS
三级沉淀池（总容积15m3）
循环使用

2

生活污水
办公生活
SS、COD等
/
用于厂区洒水抑尘
3

初期雨水
雨水
SS、COD等
厂区最低处，容积为45m3
厂区洒水抑尘
综上所述，本项目无废水外排，不会对地表水造成影响。

3.噪声环境影响分析
（1）源强分析

本项目营运期噪声源主要为：给料机、振动筛、破碎机风机等设备产生的噪声，本项目主要声源及其控制措施见下表。

表4-5本项目噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距离内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1
生产车间

给料机
GZD-650*2300
85
基础减振，厂房隔声
-20
10
1.2
12
63
昼

15
48
1

2
破碎机
/
100
-5
10
1.2
12
78
昼

15
63
1

3
振动筛
/
100
5
10
1.2
12
78
昼
15
63
1
4
振动筛
/
100
-15
10
1.2
12
78
昼
15
63
1
坐标原点为：厂址中心。

表4-6项目主要噪声源统计表（室外声源）

序号

声源名称

空间相对位置/m

声功率级/dB(A)

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

除尘器风机

45
35
1.2

100
选用低噪声设备，基础减振
昼间
（2）噪声源污染防治措施分析

为最大程度降低项目运行对周边环境的噪声影响，基于当前已实施的噪声防治手段，环评提出如下针对性的优化完善措施：
①加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转造成异常机械摩擦噪音；
②加强厂区内的交通管理，对运输车辆采取限速行驶，禁鸣喇叭、控制行车路线等降噪措施来减轻所产生的不良影响。
（3）噪声影响分析

厂界噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A户外声传播的衰减和附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测，
由于项目50m范围内无敏感保护目标，且夜间不生产，因此，本项目只预测营运期昼间各厂界噪声达标情况，详见下表。
表4-7本项目噪声预测结果

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值

(dB（A））
标准限值（dB（A））
达标

情况
X

Y

Z

东边界

63
0
1.2

昼间

42.54
60

达标

南边界
0
-18
1.2

昼间

47.00
60

达标

西边界
-67
0
1.2

昼间

44.43
60

达标

北边界
25
0
1.2

昼间

48.94
60

达标

根据预测结果，厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

本项目运营期在采取环评规定的噪声治理措施后，厂界噪声达标，对周围环境影响较小。

本次评价提出交通运输噪声污染防治措施如下：
①禁止使用超过规定噪声限值的运输汽车；
②运输车辆的消声器和喇叭必须符合国家规定的要求。运输车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好；
（4）噪声监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目营运期噪声监测计划见表4-8。

表4-8运营期环境监测计划

序号

监测点位

监测因子

监测频次
控制指标

1
项目四周厂界
等效连续A声级

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

4.固体废物

4.1源强分析
（1）生活垃圾

本项目劳动定员6人，职工生活垃圾产生量取0.5kg/人·天，本项目年工作日200天，则本项目每年产生的生活垃圾量约0.6t/a；采用带盖垃圾桶集中收集后交由环卫部门清运处置。

（2）一般工业固体废物

①除尘灰

根据前述物料平衡分析，本项目除尘系统除尘灰产生量约为561.83t/a，主要成分为石粉，经收集后外售。

（3）危险废物

①废矿物油

本项目给引风机、生产设备等装置提供润滑油，每年润滑油消耗量为0.6t/a，则会产生废矿物油约0.4t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），危险特性T，I。

②废棉纱、手套

项目设备在润滑、维修等过程中产生的废棉纱、废手套等，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，产生量约0.1t/a，危险特性为T，I。

③废油桶

项目设备润滑、维修等过程中产生的废油桶，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其废物类别为HW49其他废物，废物代码：900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，产生量为0.076t/a（废油桶4个/年（19kg/个，0.076t/a）），危险特性为T/In。

危险废物须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及危险废物防治有关办法的要求严格管理和安全处置。

根据本项目产生危废的特性，项目将产生的危险废物暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位进行处置。
4.2影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号。2017年11月1日起实施），对危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施，以表格的形式列明了危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。

表4-9危险废物汇总一览表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危废特性

污染防治措施

废矿物油

HW08

900-214-08

0.4
生产设施设备日常维护保养

液态

矿物油

矿物油

1月

T, I
根据废物种类，分类、分区暂存于危废贮存点，后委托有资质单位处置

废棉纱、手套

HW08

900-249-08

0.1
固态

矿物油

矿物油

1月

T, I
废油桶

HW49

900-041-49

0.076
固态

矿物油

矿物油

1月

T/In
2）危险废物收集污染防治措施

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险形态、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实；⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置；⑥危险废物还应根据GB12463的有关要求进行包装运输。

3）危险废物贮存污染防治措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施污染控制要求中的一般规定，建设单位应对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：
贮存设施污染控制要求

表4-11  危废贮存点污染控制要求及本项目贮存点建设要求
序号

(GB18597-2023)
本项目危废贮存点建设要求

1

贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施
本项目贮存点位于厂区东北角，采用封闭式建筑结构进行建设与其他区域进行隔离
2

贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
本项目贮存点采用封闭式建筑结构进行建设，可实现防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等功能
3

贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆
根据危险废物的特性，选用耐腐蚀、耐压、密封性能良好的容器或包装物，不存在散落堆放情况。
4

贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
危废贮存点地面与裙角底层为水泥砂浆，上面铺设2mm厚高密度聚乙烯防渗布，然后以防渗混凝土做地面，最后铺设一层环氧树脂防腐涂层。渗透系数≤1×10—10cm/s；进口处设置0.1m高的围堰，贮存区四周建宽0.1m、深0.2m的导流渠，配套一座2m3的集油池
5

贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
本次环评要求建设单位每三个月对贮存点危险废物进行清运，实时贮存量不超过3t。
[image: image6.png]



图4-1贮存设施标志

[image: image7.png]ek EY

BB piedioEs i

24ZES:

AR [ s

FEMS:

BERS:

EEETL:

HFIRANEG

PR

BRRAFBERS R

= R: BYES:

#iE:





图4-2：危险废物标签样式示意图

2.贮存过程污染控制要求
1）在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
2）液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
3）半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
4）具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
5）易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
6）危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
3.污染物排放控制要求
1）贮存设施产生的废水应进行收集处理。
2）贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。
4）危险废物厂内运输污染防治措施

①采用专业罐车运输，运输过程严禁敞开，防止运输途中废物泄漏现象。

②合理划定危废厂内运输路线，禁止进入厂前区或其他区域。运输危废的车辆严格从原料运输路线进入危废处置区域，卸料后的空车原路返回。

③企业应制定在发生意外事故时采用的应急具体措施和安全防范措施。

（5）危险废物委托处置污染防治措施

根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

5.环境风险

（1）风险源调查

本项目涉及的危险物质有矿物油、废矿物油。涉及的危险物质和分布情况、生产工艺特点等见下表4-12。

表4-12建设项目风险源调查表

序号
危险物质
最大存在总量
分布
涉及的生产工艺特点
1
矿物油
0.6t
库房
机械设备维护
2
废矿物油
0.4t
危废贮存点
1）环境风险潜势初判

危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn
式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目Q值计算见下表4—12所示。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B，废矿物油临界量为2500t。

表4-12本项目Q值一览表
序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界值Qn/t
危险物质Q值
1
废矿物油
/
0.4
2500
0.00016
2
矿物油
/
0.6
2500
0.0004
合计
/

/

/
/
0.00056
由表4-12可知，项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I”。因此，本项目环境风险潜势为I。

2）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，本项目风险潜势为I，进行简单分析。

（2）环境风险分析

事故情况下，当发生泄漏时，废矿物油可能通过场地地面渗入地下，或者流入附近冲沟，污染地表水和周围土壤。当废矿物油遇明火出现燃烧等情况时，燃烧废气造成大气污染，消防废水的排放造成地表水和土壤污染。

（3）风险防范措施
危废贮存点进口处设置0.1m高的围堰，贮存区四周建宽0.1m、深0.2m的导流渠，配套一座2m3的集油池。
少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用收油机、吸油毡、浮式储油罐进行吸附、收集。

实施以上措施后可将环境风险发生的概率降到最低程度，减少了对环境的影响。同时要求企业按相关规定编制突发环境事件应急预案。
本项目环境风险简单分析内容见下表4-13。
表4-13建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

盂县宝山建筑材料有限公司沙石加工项目
建设地点

山西省阳泉市盂县上社镇肖家汇村西侧1.63km处
地理坐标

经度

113度17分32.513秒
纬度

38度16分46.504秒
主要危险物质及分布

库房：矿物油，危废贮存点：废矿物油
环境影响途径及危害后果
1.存储设施密封不严、裂缝等造成废矿物油泄漏，引发火灾、爆炸等；

2.装卸作业时产生火灾爆炸，或矿物油、废矿物油泄漏危害地表、地下水等；

3.事故伴生/次生的消防污水、液体废物料以及燃烧烟气等。

风险防范措施要求

危废贮存点严格按照要求建设；总平布置遵循分区布置的原则，生产区与危废贮存点分开设置，各建构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计，符合规范要求。

2.进口处设置0.1m高的围堰，贮存区四周建宽0.1m、深0.2m的导流渠，配套一座2m3的集油池
3.工艺、设备风险防范措施设计采用防爆仪表，爆炸危险场所选用相应等级的隔爆型电气设备；系统内所有法兰、阀门、仪表接头、泵密封等以及设备本体的设计，均按规范要求进行，消除跑冒滴漏。

4.消防系统：车间内设置多个手提式灭火器。本项目建设单位应严格按照消防、安全等相关规范及部门要求设置消防系统，办理相关手续取得相关证书等。

6.环保管理
1）认真贯彻执行《中华人民共和国生态环境法典》，实行清洁生产，把环保工作落到实处；

2）谁主管，谁负责，负责到人，分级管理；

3）对环保设备定期保养，发现问题立即处理；

4）严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行；

5）建立环保设施台账，认真做好运行记录；

6）废气净化装置如发生突发事故，要及时抢修，使废气净化设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	给料机、破碎机、振动筛（2台）及落料点粉尘排气筒（DA001）
	颗粒物
	给料机设置在全封闭原料库内，给料机进料口上方设置三侧围挡集气罩；振动筛设置密闭集气罩，出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管。破碎机置于全封闭车间内，进料口三侧、顶部封闭、顶部集气，进料一侧设置软帘，破碎机出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管；振动筛设置在全封闭车间内，进料皮带与振动筛密闭连接，振动筛设置密闭集气罩，出料口处与皮带机密闭连接、局部设置集气风管。
给料机、破碎机与筛分工序共用一台布袋除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	厂界无组织
	颗粒物
	建设全封闭原料库、成品库，并设喷淋洒水装置，装卸区设置雾炮，生产工序置于全封闭车间内
	

	地表水环境
	洗车废水
	SS
	总容积为15m3（一级沉淀池为6m3，二级沉淀池为4.5m3，三级沉淀池为4.5m3），沉淀后循环利用
	/

	
	生活污水
	SS、COD等
	用于厂区增湿抑尘，不外排
	/

	
	雨水
	SS
	位于厂区地势最低处容积为45m3的初期雨水收集池，沉淀后均用于厂区洒水抑尘，不外排
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，并置于封闭生产车间内，采用基础减振处理等方式进行减振降噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

	电磁辐射
	本项目不涉及电磁辐射

	固体废物
	本项目运营期一般固体废物主要有布袋除尘器除尘灰、办公生活垃圾以及设备运行产生的废矿物油、废油桶、废含油手套和棉纱等。布袋除尘器除尘灰经收集后进行外售；厂区内及办公室设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点。危险废物废矿物油、废油桶、废含油手套和棉纱等危废经收集后暂存于危废贮存点（15m2），定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区进行分区防渗，同时加强车间地面维护工作，防止地面出现裂缝等，降低污染物入渗对土壤和地下水环境的影响。

	生态保护措施
	绿化面积100m2，绿化率为3.18%。

	环境风险
防范措施
	本项目风险物质为矿物油、废矿物油，储量较小，且桶装，矿物油储存于库房、废矿物油储存于危废贮存点内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的相关要求，对项目产生的废矿物油进行贮存、管理和转运，对周围环境的风险影响较小。

	其他环境
管理要求
	按照环境监测技术规范及生态环境部颁布的监测标准、方法进行环境监测。另外企业设置环保管理专员，增强员工环保意识，加强企业环保管理，认真贯彻相关环保法律法规，进行清洁生产。


六、结论
	从环境保护的角度看，盂县宝山建筑材料有限公司沙石加工项目是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.72
	
	0.72
	0.72

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	生活污水
	
	
	
	/
	
	/
	/

	
	洗车废水
	
	
	
	/
	
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	
	
	
	561.83
	
	561.83
	

	危险废物
	废矿物油
	
	
	
	0.4
	
	0.4
	

	
	废棉纱手套
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	

	
	废油桶
	
	
	
	0.076
	
	0.076
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567890.unknown

