第三类医疗器械经营企业

“一业一册”合规经营指南

（征求意见稿）

总则

制定目的 

为了保证医疗器械的安全、有效，规范医疗器械经营行为，保障人体健康和生命安全，保障《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等法律法规的贯彻执行，促进医疗器械产业发展，结合第三类医疗器械经营企业的经营实际，制定本指南。

1.2 制定依据

《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》《中华人民共和国消防法》等。

1.3 适用范围

本指南是医疗器械经营质量管理规范的基本要求，覆盖医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务以及场所设置、设施配备以及消防安全等各方面。

1.4  监管部门及职责

药品监督管理部门依法对医疗器械经营活动进行监督管理。

消防救援大队负责实施本行政区域内的消防监督管理工作。

1.5  管理原则

医疗器械监督管理遵循风险管理、全程管控、科学监管、社会共治的原则。    

第二章  合规经营规则

 2.1 主体资格合规

从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门申请经营许可，办理医疗器械经营许可证。无医疗器械经营许可证的企业不得经营第三类医疗器械。

医疗器械经营许可证有效期为5年。

2.2  产品资质合规

第三类医疗器械实行产品注册管理，审核发放医疗器械注册证。未申请注册的第三类医疗器械不得销售。

医疗器械注册证有效期为5年。

医疗器械应当有说明书、标签。说明书、标签的内容应当与经注册的相关内容一致，确保真实、准确。

第三类医疗器械还应当标明医疗器械注册证编号。

2.3  质量体系规范

企业应当建立健全符合要求的质量管理体系。

质量管理体系文件应当由企业负责人批准后实施，并至少包括下列内容：

质量管理机构或者质量管理人员管理职责；

质量安全关键岗位人员岗位说明；

质量文件审核批准管理制度；

质量记录管理制度；

质量管理自查制度；

医疗器械供货者和产品资质审核制度；

医疗器械采购管理制度；

医疗器械收货和验收管理制度

医疗器械贮存（陈列）和在库检查管理制度；

医疗器械出入库管理制度；

医疗器械效期管理制度；

医疗器械运输管理制度；

医疗器械销售和售后服务管理制度；

医疗器械不合格品管理制度；

医疗器械退货管理制度；

医疗器械不良事件监测和报告制度；

医疗器械产品召回管理制度；

医疗器械追溯管理制度；

医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告制度；

设施设备维护和验证校准管理制度；

环境卫生和人员健康管理制度；

质量管理培训和考核制度；

医疗器械质量安全风险会商管理制度。

医疗器械采购、收货、验收、贮存、销售、出库、运输等环节的工作程序。

从事第三类医疗器械批发、零售的企业，应当制定购货者资格审核制度、销售记录制度。

企业应当建立覆盖医疗器械经营全过程的质量记录。

从事第三类医疗器械批发业务的企业应当建立购货者档案。

企业进货查验记录、销售记录应当保存至医疗器械有效期满后2年；没有有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。

第三类医疗器械经营企业，应当按照规范以及质量管理制度要求开展自查，每年3月31日前向所在地县级药监部门提交上一年度的自查报告。

2.4 人员管理规范

第三类医疗器械经营企业质量负责人应当具备医疗器械相关专业大专及以上学历或者中级以上专业技术职称，并具有3年及以上医疗器械经营质量管理工作经历。

企业应当配备与经营范围和经营规模相适应的经营相关岗位人员。

企业应当配备与经营范围和经营规模相适应的售后服务技术人员和售后服务管理人员。

企业应当对质量安全关键岗位人员以及其他相关岗位人员进行岗前和继续培训，并建立培训记录。

对质量负责人、质量管理人员、售后服务技术人员、售后服务管理人员、冷链工作人员等相关人员进行上岗和定期考核，经考核合格后方可上岗或者继续从事此岗位工作。

企业应当对质量管理、验收、库房管理、售后技术服务、零售等直接接触医疗器械岗位的人员进行健康管理，实施岗前和年度健康检查，并建立员工健康档案。

2.5  设施设备规范

企业应当具有与经营范围和经营规模相适应的经营场所和库房。

库房应当按质量状态实行分区管理，设置待验区、合格品区、不合格品区、发货区、退货区等，并有明显区分。

库房应当配备与经营范围和经营规模相适应的设施设备。

库房存储的医疗器械有特殊温湿度贮存要求的，应当配备有效调控及检测温湿度的设施设备或者仪器。

企业应当对库房的基础设施以及相关设备进行保养、维护与维修，并对设施设备状态进行定期检查，建立档案，保存记录。

企业应当对温湿度监测设备等计量器具进行有效管理，定期进行校准或者检定，保存相关校准或者检定记录。

企业应当对冷库、冷柜等贮存设施设备，冷藏冷冻、保温等运输设施设备，以及温湿度监测系统进行使用前验证、定期验证和停用时间超过规定时限情况下的验证。

经营第三类医疗器械的企业，应当具有符合医疗器械质量管理要求的计算机信息系统。

2.6  采购、收货与验收规范

企业在与医疗器械注册人、备案人或者经营企业首次发生采购前，应当获取加盖供货者公章的相关资料复印件，进行资质的合法性审核并建立供货者档案。

企业在首次采购医疗器械前，应当获取加盖供货者公章的医疗器械产品的相关资料复印件，进行资质的合法性审核并建立产品档案。

企业应当与供货者签订采购合同或者协议。

企业不得采购未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。不得进口过期、失效、淘汰等已使用过的医疗器械。

企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。

企业应当妥善保存随货同行原始单据与资料，确保供货者以及供货信息可追溯。

验收人员应当对购进的医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好进货查验记录。

2.7  入库、贮存与检查合规

企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记。

企业应当根据医疗器械的质量特性进行合理贮存，并符合相关要求。

企业应当根据库房条件、外部环境、产品有效期要求等，对医疗器械进行定期检查，建立在库检查记录。

企业应当定期对库存医疗器械进行盘点并做好记录，保证账、货相符。

2.8  销售、出库与运输合规

企业应当加强对销售人员的培训和管理，对销售人员以本企业名义从事的医疗器械购销行为承担法律责任。

企业不得销售未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。

从事第三类医疗器械批发业务的企业，在首次发生销售前，应当获取购货者相关资料复印件，对购货者的证明文件、经营范围进行核实，并建立购货者档案。

从事第三类医疗器械批发、零售业务的经营企业，应当实施销售记录制度。

从事医疗器械零售业务的企业，应当给消费者开具销售凭据，以方便进行质量追溯。

医疗器械出库前，企业应当进行出库复核并建立出库复核记录。

从事医疗器械批发业务的企业，在医疗器械出库时应当附随货同行单，并加盖本企业或者委托的专门提供医疗器械运输、贮存服务企业的出库印章。

医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标识。

企业应当按照相关制度以及运输操作规程要求进行医疗器械运输，选择合适的运输工具，确保运输过程医疗器械产品的质量安全，并做好运输记录。

2.9  售后服务合规

企业应当按照与供货者在采购合同中约定的质量责任和售后服务责任，以及与购货者约定的质量责任和售后服务责任，提供相应的售后服务。

企业应当配备专职或者兼职的售后服务管理人员，对客户投诉的质量安全问题查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录，及时通知医疗器械注册人、备案人和供货者。

企业应当加强对退货产品的管理，防止混入不符合法定要求的医疗器械。退货医疗器械应当经过验收人员质量查验，并生成退货记录。

从事医疗器械零售业务的，企业应当在营业场所公布售后服务电话，设置顾客意见簿，及时处理顾客医疗器械质量安全投诉。

企业应当配备专职或者兼职人员，协助开展医疗器械不良事件监测工作。

企业应当协助医疗器械注册人、备案人履行召回义务，并建立医疗器械召回记录。

2.10  消防安全规范

企业应当履行下列消防安全职责：

落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

组织防火检查，及时消除火灾隐患；

组织进行有针对性的消防演练。

第三章 监督检查

3.1 职责权限

市场监督管理部门对医疗器械经营活动开展监督检查。必要时可以对为医疗器械研制、生产、经营等活动提供产品或者服务的其他相关单位和个人进行延伸检查。

市场监督管理部门在检查中有下列职权：

进入现场实施检查、抽取样品；

查阅、复制、查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料；

查封、扣押不符合法定要求的医疗器械，违法使用的零配件、原材料以及用于违法生产经营医疗器械的工具、设备；

查封违反规定从事医疗器械生产经营活动的场所。

进行监督检查，应当出示执法证件，保守被检查单位的商业秘密。

有关单位和个人应当对监督检查予以配合，提供相关文件和资料，不得隐瞒、拒绝、阻挠。

市场监督管理部门应当依照有关广告管理的法律、行政法规的规定，对医疗器械广告进行监督检查，查处违法行为。

3.2  风险控制

医疗器械生产经营过程中存在产品质量安全隐患，未及时采取措施消除的，市场监督管理部门可以采取告诫、责任约谈、责令限期整改等措施。

对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的医疗器械，市场监督管理部门可以采取暂停生产、进口、经营、使用等紧急控制措施，并发布安全警示信息。

市场监督管理部门应当通过国务院药品监督管理部门在线政务服务平台依法及时公布医疗器械抽检、违法行为查处等日常监督管理信息。

市场监督管理部门应当建立医疗器械生产经营企业信用档案，对有不良信用记录的增加监督检查频次，依法加强失信惩戒。

第四章 法律责任

医疗器械经营企业违反《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等相关法律法规的，由市场监督管理部门依法进行行政处罚。

负责药品监督管理的部门或者其他有关部门工作人员违反本条例规定，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。

违反法律法规规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成人身、财产或者其他损害的，依法承担赔偿责任。

对违反消防安全要求的行为，由消防救援大队依照职权依法处置。

附则

本指南根据国家相关法律法规、规章及技术规范的更新，适时修订，修订后另行公示。

附件：第三类医疗器械经营企业规范经营相关法律法规清单

《医疗器械监督管理条例》

《医疗器械经营监督管理办法》

《医疗器械经营质量管理规范》

《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》

《医疗器械召回管理办法》

《中华人民共和国消防法》

