建设项目生态环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新建矿用及建筑用功能性干粉建材生产项目

建设单位（盖章）：山西康正新型材料制造有限公司

编制日期：         二〇二六年九月           1

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西康正新型材料制造有限公司新建矿用及建筑用功能性干粉建材生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2606-140322-89-01-407668 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李兴军 | 联系方式 | 139 3525 7999 |
| 建设地点 | 山西省阳泉市盂县东城武村北 |  |  |
| 地理坐标 | （113度23分17.626秒，38度8分4.837秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 盂县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 280 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 17.85 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1133 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、与阳泉市生态环境分区管控动态更新成果符合性分析 根据阳泉市生态环境局发布的《阳泉市生态环境分区管控动态更新成果通告》，本项目所在区域属于重点管控单元。项目与阳泉市生态环境管控单元图位置关系见附图3。 根据山西省生态环境分区管控信息平台查询结果，本项目位于盂县温河秀水镇控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元（管控单元编号：ZH14032220001），查询结果见下图。 图1-1 山西省生态环境分区管控信息平台查询结果 本项目与所属管控单元具体管控要求符合性分析见下表。 表1-1 本项目与所属生态环境分区管控要求符合性 盂县温河秀水镇控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市的空间布局准入要求。; 本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，项目已取得山西省企业投资项目备案证，项目编码2606-140322-89-01-407668，项目选址位于重点管控单元，不涉及生态保护红线、永久基本农田保护区以及其他需要特殊保护的生态环境敏感区。符合山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市空间布局相关准入要求。; 符合. 2.城市规划区范围内原则上禁止新建、扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重以及危险化学品贮存、处理处置高风险项目。; 本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造项目，不属于焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重以及危险化学品贮存、处理处置高风险项目。; 符合. 3.推进城市建成区及周边重污染企业搬迁退出，积极发展清洁、低碳、绿色行业。; 本项目不位于城市建成区及其周边，本项目不属于重污染企业。; 符合. 4.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构、幼儿园等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化、煤焦油加工等行业企业。; 本项目周边不涉及居民区、学校、医疗和养老机构、幼儿园，且本项目不属于新建、扩建有色金属冶炼、焦化、煤焦油加工等行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行山西省、阳泉市的污染物排放控制要求。; 本项目颗粒物排放浓度及主要污染物排放总量满足相关标准及文件要求。; 符合. 2.新建工业企业生产废水原则上不得排入城镇生活污水处理厂。; 本项目无生产废水产生；; 符合. 3.稳定消除城市建成区黑臭水体。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 1.对涉及有毒有害化学品、重金属和新型污染物的项目，建立生态环境风险防范清单，实行严格的环境准入把关。; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 1.城市生态景观和绿化、工业生产、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等，应优先使用非常规水源。; 本项目无生产用水，车辆冲洗水循环利用，不外排; 符合. 综上所述，本项目的建设符合阳泉市盂县温河秀水镇控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元管控要求。 二、相关规划及环保政策符合性分析 1.《盂县国土空间总体规划》（2020-2035） 统筹三条控制线划定与管控，严守生态保护红线，在生态保护红线内，自然保护地一般控制区，原则上禁止开发性、生产性活动。严保永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途，一般建设项目不得占用永久基本农田。严控城镇开发边界，城镇开发边界的空间分布与全县国土开发格局相吻合，对开发建设行为的刚性约束，框定总量，限定容量，防治城镇无序蔓延。 本项目租用土地面积约1.7亩，用地类型为工业用地。本项目用地范围不涉及占用耕地，与盂县已划定的永久基本农田保护区不重叠；与已划定的生态保护红线范围不重叠；与已划定的城镇开发边界不重叠。项目建设不违背《盂县国土空间总体规划》（2020-2035）。 项目与盂县国土空间总体规划相对位置关系见附图4。 2.《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号） - 表2 本项目与工信部联原〔2019〕239号文符合性分析 规范要点; 本项目情况; 符合性. 依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。; 本项目根据石料原料品质制定产品方案，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。各类干粉砂浆产品分类储存，储存于封闭车间内的成品堆放区。; 符合. 机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目上料、输送、搅拌、包装设备产尘点全封闭，且布置于全封闭厂房内，皮带运输机、斗式提升机全封闭，连续产生粉尘部位配套安装了布袋除尘器，防止扬尘。选用低噪声生产设备，且对混合机、包装机等采取厂房隔声、基础减振措施，对风机采取消声、减振措施；合理控制了噪声传播。生产过程中产生的除尘灰收集后回用于生产。厂区洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排，降低了单位产品水耗。; 符合. 3.《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》 相关要点： ①宣贯《砂石行业绿色矿山建设规范》，在行业内推进干法生产的收尘技术和湿法生产的废水循环利用技术，加强无组织排放治理，环保不达标的企业全部关停。 ②鼓励企业技术创新和技术改造，加大对收尘措施的投入，在矿山现场、破碎机进出料口、料仓进出料口、厂区道路等位置安装空气雾炮、喷淋装置等，进行降尘抑尘。生产线的改扩建和新建，都要配置环保设施。干旱地区的生产企业，对破碎、筛分、机制砂、皮带输送等工艺进行全封闭，减少粉尘颗粒的外排。 本项目为干法生产，机制砂上料仓、皮带转载点、配料缓存仓、混合机以及包装机出口均设置集尘点，且布置于全封闭厂房内，皮带运输机全封闭，连续产生粉尘部位配套布袋除尘器，防止扬尘。项目建设符合《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 4.《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号） - 表3 本项目与发改价格〔2020〕473号文符合性分析 相关规范要点; 本项目情况; 符合性. 大力发展和推广应用机制砂石。加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。强化上下游衔接，加快建立并逐步完善机制砂石产品及应用标准规范体系，不断提高优质和专用产品应用比例。; 根据前述分析，本项目建设符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）要求，本项目为机制砂石制干混砂浆项目，符合《意见》过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主的方向。; 符合. 降低运输成本。推动砂石中长距离运输改革，全面落实《山西省推进运输结构调整实施方案》，加快大宗砂石中长距离运输实现“公转铁”，逐步减少公路运输量，增加铁路运输量，有序发展多式联运，鼓励发展“驼背”运输、甩挂运输等运输组织方式。; 本项目原料不涉及大宗砂石中长距离运输，拟优先采用新能源或清洁能源车运输，燃油车采用符合现行排放标准车辆。; 符合. 5.与《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（阳政办发〔2024〕31号）符合性分析 - 表5 本项目与阳政办发〔2024〕31号文的符合性分析 文件要点; 本项目情况; 符合性. 提高货物铁路运输比例。大宗货物中长距离运输（运距500公里以上）优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。; 本项目不涉及大宗货物运输，场内运输采用封闭式皮带，场外运输采用封闭厢式货车。; 符合. 采取经济补偿、限制使用和加强监管执法等综合性措施，推动国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车淘汰。2025年底前，重点区域、5A级景区公共领域车辆基本实现使用新能源及清洁能源车辆，培育一批清洁运输企业。; 本项目优先采用新能源车或清洁能源车辆，燃油车拟采用符合国Ⅵ排放标准车辆。; 符合. 强化非道路移动源综合治理。加快推进铁路货场、物流园区、建筑工地、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。严格落实市政府《关于调整高排放非道路移动机械禁用区的通告》（阳政通字〔2023〕2号）相关要求，强化非道路移动机械排放控制区执法管控。到2025年，基本消除非道路移动机械、铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械。; 厂内非道路移动机械优先使用新能源或清洁能源机械设备，燃油机械设备满足现行排放标准，燃用合格油品避免“冒黑烟”现象。; 符合. 深化扬尘污染综合治理。常态化开展扬尘专项整治，统筹推进施工、道路、裸地、堆场、工业企业无组织排放扬尘“五尘”同治。强化施工工地扬尘监管，施工工地（应急抢险除外）实行“阳光施工”“阳光运输”，杜绝夜间（晚8点到次日早上6点）在噪声敏感建筑物集中区域内进行产生噪声的施工和运输，减少夜间污染。城市建成区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台，重点区域道路、水利等长距离线性工程实行分段施工。强化城乡主要道路、工业集聚区和重点工矿企业周边道路扬尘治理，定期开展机械化清扫。强化工业企业物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放全过程扬尘管控，重点企业安装视频监控系统。; 本项目施工期实行“阳光施工”“阳光运输”要求，并定期开展机械化清扫。运营期通过场所封闭、定期清扫等控制措施，对物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放进行全过程扬尘管控。; 符合. - 6.选址合理性分析 - 本项目建设地点位于阳泉市盂县东城武村北。本项目用地由盂县秀水镇东城武村股份经济合作社租赁给企业；根据第三次全国国土调查（三调）数据可知（附图5），项目用地为工业用地，项目用地符合相关要求。 - 本项目选址范围不涉及生态保护红线、集中饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等需要特殊保护的地区。 - 本项目运营期采取严格的污染防治措施后，各项污染物均能满足达标排放要求，项目运营期无废水外排，经预测厂界噪声能满足声环境功能要求，不会对周围环境产生明显影响。 - 综合以上分析，本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 本项目位于山西省阳泉市盂县东城武村北，场地通过乡村道路与正阳线连接，交通较为便利。项目交通位置图见附图1。 本项目用地由盂县秀水镇东城武村股份经济合作社租赁给企业，租用协议见附件。 建设单位于2026年6月4日取得盂县行政审批服务管理局下发的备案证，项目代码2606-140322-89-01-407668。 本项目租用场地内原宝鑫机械设备有限公司遗留库房及办公区进行建设，场地内现状无任何生产设施。主要建设1条干混砂浆生产线，建设规模为年产5万吨新型环保矿用砂浆、建筑类砂浆、特种防火砂浆等功能性干粉建材（本次评价产品方案不包括腻子粉，若生产须另行评价）；生产线主要包括上料、配料搅拌、包装、码垛设备等，同时配套筒仓，此外还包括供电、供热、给排水等公用工程的建设，以及配套废气处理设施等环保设施的建设。 本项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产一车间; 利用现有1#库房改造为全封闭生产一车间，建筑面积约750m2，长53m、宽14米，一车间东侧与二车间局部连通，一车间东侧内布设有干混砂浆生产线的搅拌、包装、码垛工序，西侧为产品存放区; 厂房利旧改造，设备新建. 生产二车间; 利用现有2#库房改造为全封闭生产二车间，建筑面积约300m2，长30m、宽10米，二车间西侧布设干混砂浆生产线的骨料上料系统，东侧为原料存放区. 干混砂浆生产线; 一车间东侧与二车间西侧连通，布设1条干混砂浆生产线，布置有2个骨料斗、3条皮带机、1台斗式提升机、1台双轴混合机及2台包装机，主要通过上料、混合搅拌、包装等工序生产干混砂浆产品. 储运 工程; 原料堆放区; 位于生产二车间东侧，占地面积150m2，用于机制砂、外加剂分区暂存。; 新建. 上料仓; 2个，储量为6m3/个; 新建. 水泥筒仓; 布置1座水泥筒仓（r=2.9m；h=8.5m），可储原料水泥约50t; 新建. 粉煤灰（矿渣粉）仓; 布置1座粉煤灰（矿渣粉）仓（r=2.9m；h=8.5m），最大储存量约50t; 新建. 成品区; 位于生产一车间西侧，占地面积400m2，位于干粉砂浆生产线西侧，用于包装后的干粉砂浆产品的储存。; 新建. 运输; 厂内车间之间物料短途运输采用封闭货车，车间内干燥物料通过全封闭皮带、斗式提升机及螺旋输送机运输，厂外以汽车运输为主; 新建. 辅助 工程; 办公区; 位于场地东侧，一层建筑，面积为200m2，砖混结构，包括办公区及门房等; 利旧. 洗车平台; 在厂区进出口建设1座标准化洗车平台，对出厂车辆的轮胎、车厢进行清洗。设三级沉淀池，废水沉淀后循环使用; 新建. 公用 工程; 供电; 项目电源接自当地电网，厂区配套变压器; 新建. 供热; 生产车间不采暖，人员采用电暖设备采暖. 给水; 项目用水来源于熬子坡村，使用汽车拉水. 排水; 生活污水经化粪池处理后定时清掏，农田施肥，不外排；洗车废水设置一座5m3沉淀池收集，沉淀处理后废水循环使用. 环保 工程; 废气; 骨料上料、输送、搅拌、包装系统; 混合机全密闭，上料仓落料点、输送皮带、斗提机全封闭，上料斗上方设置三面封闭集尘罩，上料侧采用软帘遮挡；皮带转载点、配料缓存仓顶、混合机、包装机出料口均设置集尘点。骨料上料、输送、配料、搅拌及包装过程中产生的粉尘经收集后，通过管道以负压方式引入1台布袋除尘器处理后经1根15m排气筒排放; 新建. 水泥筒仓粉尘; 筒仓仓顶设置布袋除尘器，处理后废气经仓顶15m（距地面）高排气筒排放（DA002）. 粉煤灰（矿渣粉）筒仓粉尘; 筒仓仓顶设置布袋除尘器，处理后废气经仓顶15m（距地面）高排气筒排放（DA003）. 物料转载粉尘; 项目使用皮带输送机用于原料及产品在设备间的转载，皮带机设置于封闭厂房内，同时，皮带机进行全封闭处理。. 车辆运输扬尘; 厂区出口设1座洗车平台，对出场车辆车身、轮胎进行冲洗；运输车辆限制车速、限制超载，并采用固定苫盖车辆运输；运输道路及时清扫，并设洒水车定期洒水. 废水; 生活污水; 生活废水经化粪池处理后定时清掏，农田施肥，不外排。. 洗车废水; 洗车废水经三级沉淀池收集沉淀处理后回用. 初期雨水池; 设置1座100m3初期雨水收集池收集初期雨水，初期雨水用于厂区抑尘洒水，底泥定期清理，晾干后外售. 噪声防治; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、加消音器等措施. 固体 废物; 生活垃圾; 厂区设封闭式垃圾箱，收集后由环卫部门统一处理。. 除尘灰; 除尘灰定期收集后回用于各自产品生产。. 底泥; 底泥定期清理，晾干后外售。. 危险废物; 建设一座10m2危废贮存点，本项目产生的废机油、废油桶等暂存于危废贮存点暂存，定期交由资质单位处理. 硬化及绿化; 厂房范围内硬化，无裸露地表，厂区空地及进厂道路两侧布置绿化，起到美化及防污的作用。. 二、主要产品方案 本项目生产干混砂浆产品5万吨/年，全部外售。主要产品方案见下表。 表2-2 本项目产品方案表 序号; 主要产品种类; 产品标准; 指标要求; 年产量（万吨）. 1; 矿用喷射干粉砂浆; 《GB/T 25181-2019预拌砂浆》; 强度等级M5-M10; 2. 2; 砌筑砂浆; 1. 3; 抹面砂浆; 1. 4; 特定砂浆; 1. 三、主要原辅材料的种类和用量 1）原辅材料用量 本项目各产品原辅材料清单详见下表。 表2-3 本项目原辅材料一览表 产品种类; 原辅料名称; 年用量（吨）; 来源. 矿用喷射干粉砂浆; 水泥; 5200; 外购. 机制砂0-2.36mm; 13000; 外购. 矿渣粉（S95级）; 1200; 外购. 外加剂; 600; 外购. 合计; 20000; /. 砌筑砂浆; 水泥; 2100; 外购. 机制砂0-4.75mm; 7080; 外购. 粉煤灰; 800; 外购. 外加剂; 20; 外购. 合计; 10000; /. 抹面砂浆; 水泥; 2500; 外购. 机制砂0-2.36mm; 7000; 外购. 粉煤灰; 450; 外购. 外加剂; 50; 外购. 合计; 10000; /. 特种砂浆; 水泥; 2650; 外购. 机制砂0-2.36mm; 6700; 外购. 粉煤灰; 400; 外购. 外加剂; 250; 外购. 合计; 10000; /. 合计; 水泥; 12450; /. 机制砂; 33780; /. 矿渣粉; 1200; /. 粉煤灰; 1650; /. 外加剂; 920; /. 合计; 50000; /. 2）原辅材料来源及理化性质 （1）机制砂 本项目使用的不同粒径机制砂均由市场外购，企业周边有多家生产机制砂的厂家，产量能够满足本项目需求。 （2）粉状物料 包括水泥、粉煤灰等，市场外购。其中水泥、粉煤灰通过专用吸排罐车运输至厂区后，通过气力输送至各筒仓，主要化学成分CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3。 （3）矿渣粉 本项目采用S95级粒化高炉矿渣粉，物理上呈浅灰色干燥粉末状，密度不小于2.8g/cm³；化学组分以CaO、SiO2、Al2O3为主，玻璃体含量较高，具备潜在水硬性，掺入砂浆后可发挥微集料效应，与水泥水化产物氢氧化钙发生二次水化反应，优化砂浆孔结构，提升喷层密实度、抗渗及抗碳化性能，降低水化热，改善干粉砂浆工作性能。 （4）添加剂 各类砂浆添加剂均由市场外购，采用封闭袋装储存。主要化学成分为纤维素，是一种以聚丙烯为主要原料以独特生产工艺制造而成的高强度束状单丝纤维，加入砂浆中可有效地控制砂浆固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝，防止及抑制裂缝的形成及发展，大大改善阻裂抗渗性能，抗冲击及抗震能力，可以广泛地适用于各种砂浆。 本项目使用的机制砂经汽车运输入厂，卸入全封闭车间原料堆存区内，有效堆存面积120m2，不同粒径机制砂在堆场内分区堆存，原料堆场利用系数0.8计，平均堆料高按4.5m计，堆积密度平均按1.5t/m3计，则可堆存约648吨的机制砂，本项目年用机制砂3.4万t，则原料堆存区可堆存约6天的生产用机制砂，完全可以满足生产用机制砂的堆存要求。 项目水泥、粉煤灰、矿渣粉经罐车运输入厂，卸入水泥筒仓、粉煤灰（矿渣粉）筒仓中。本项目设1座全封闭水泥筒仓用于外购水泥储存；设置1座全封闭粉煤灰（矿渣粉）筒仓，根据外供产品种类用于粉煤灰或矿渣粉的储存（本项目同一时段仅生产一类产品，粉煤灰与矿渣粉不同时使用）。筒仓底部分别由螺旋输送器连接至配料秤斗，各原料经配料秤斗分别计量后，通过螺旋输送器转运至斗式提升机，由主进料口卸入双轴混合机。 本项目在混合机正下方1座成品缓存仓，用于成品包装过程的缓存仓，成品砂浆通过密闭卸料闸阀落入缓存仓内，随即由缓存仓底部密闭螺旋输送至全自动阀口包装机包装打包后送至成品存放区，不在缓存仓内长期储存。 3）物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-4 物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 水泥; 12450.01; 矿用喷射干粉砂浆; 20000. 机制砂; 33780.84; 砌筑砂浆; 10000. 矿渣粉; 1200.001; 抹面砂浆; 10000. 粉煤灰; 1650.001; 特定砂浆; 10000. 外加剂; 920; 除尘灰; 28.2. 除尘灰; 28.2; 颗粒物; 0.852. 小计; 50029.052; 小计; 50029.052. 三、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备配置如下： 表2-5 主要生产设备表 序号; 设备; 型号; 规格及能力; 单位; 数量. 1; 无重力双轴混合机; WZ4; 1800kg/批，5min/批; 台; 1. 2; 斗式提升机; TH315; 提升量25～30t/h; 台; 1. 3; 螺旋输送机; /; 4M—5M 叶片厚3mm; 台; 2. 4; 气动包装机; LCQC-01; 自动推包，灌装25kg/袋; 台; 2. 5; 水泥仓; /; φ2.9M，容量50t; 座; 1. 6; 粉煤灰（矿渣粉）仓; /; φ2.9M，容量50t; 座; 1. 7; 成品缓存仓; /; 3.5立方米，40kW; 台; 1. 8; 计量秤; /; 1m3,40kW; 台; 1. 9; 工作平台; /; 6000—3500—4100mm; 台; 1. 10; 控制柜; /; 称重范围10—50kg; 套; 1. 11; 布袋除尘器; LCJX-730; 7.5KW，风量35000m3/h; 台; 1. 设备产能匹配性分析： 本项目干混砂浆设计规模5万t/a，本项目使用双轴混合机单批投料量为1800kg/批，搅拌周期为5min/批，则搅拌能力为21.6t/h，项目运行时间为2400h，则生产能力为5.2万t/a，设备产能能够满足项目设计生产规模。 五、公用工程 1.给排水 （1）给水 本项目用水由熬子坡村拉水，满足降尘及职工生活用水需求。 ①喷雾抑尘用水 本项目机制砂原料堆存区设覆盖全堆场的喷雾抑尘设施，喷雾覆盖面积150m2，喷雾用水定额取2L/（m²·d），喷雾抑尘用水量为0.3m3/d。系统间歇运行，喷雾水分全部蒸发损耗，无废水排放。 ②雾炮用水 本项目机制砂卸车时，配置雾炮喷雾洒水抑尘，共设1台雾炮机，雾炮间歇启停，仅在机制砂装卸起尘瞬间开启喷雾，非作业时段停机。本项目雾炮总计耗水量约为2m3/d。抑尘用水全部蒸发损耗，无废水外排。 ③车辆冲洗用水 本项目载重汽车冲洗用水定额约为60L/辆·次。载重汽车载重按20吨计，则日进出厂车辆约16辆·次。本项目车辆冲洗用水量约为0.96m3/d。 ④道路抑尘用水 本项目外部运输主要利用乡道及正阳线，厂内道路主要是厂房连接厂区出入口道路，面积约180m2，道路抑尘用水量约1.5L/m2·d，则本项目道路抑尘用水量约0.27m3/d。 ⑤职工生活用水 本项目劳动定员5人，职工均为附近村民，在家食宿，本项目厂区内不设食宿设施。根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活》（DB14/T1049.4-2025）农村分散式供水定额，项目职工生活用水定额约80/人·d。则职工生活用水量为0.4m3/d。 ⑥绿化用水 本项目绿化面积约500m2，根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），绿化洒水量按先进值1.5L/m2·d，则项目绿化用水量为0.75m3/d。 2）排水 本项目产生的废水主要是职工生活废水和车辆冲洗废水。 ①车辆冲洗废水 车辆冲洗废水产生量按用量的90%计算，则车辆冲洗废水产生量约0.86m3/d。洗车平台配套一座5m3沉淀池收集沉淀洗车废水，沉淀处理后废水回用于车辆冲洗，不外排。 ②职工生活废水 本项目设置旱厕，不设食宿设施，职工生活废水产生量按用量的80%计算，则职工生活废水量约0.32m3/d。生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田施肥。 本项目用排水情况详见下表。项目水平衡分析见下图。 表2-6 项目日最大用、排水量计算情况表 单位：m3/d 用水单元; 用水定额; 用水指标; 用水量; 消耗量; 排水量; 备注. 喷雾抑尘用水; 2L/(m²·d); 150m2; 0.3; 0.3; 0. 雾炮用水; /; 2m3/d; 2; 2; 0. 车辆冲洗用水; 60L/辆·次; 16辆·次/d; 0.1(0.86); 0.1; (0.86). 道路抑尘用水; 1.5L/m2·d; 180m2; 0.27; 0.27; 0. 绿化用水; 1.5L/m2·d; 500m2; 0.75; 0.75; 0. 生活用水; 80L/人·d; 5人; 0.4; 0.08; 0.32. 合计; 3.82; 3.5; 0.32. 注：车辆冲洗废水循环使用；. 图2-1 项目运营期水平衡图（单位：m3/d） 2.供热 本项目生产车间不采暖，人员采用电采暖设备供热。 3.供电 本项目用电接自当地电网，厂区内设80kVA变压器一台，能够满足本项目用电需求。 六、劳动定员及工作制度 项目工作制度为8h/d，工作天数为300d，年工作2400h。劳动定员为5人。 七、总图布置 本项目建设地点位于山西省阳泉市盂县东城武村北。项目北侧为氧气厂，南侧为鑫海通石料加工厂，东侧为养殖场，西侧为荒地。场内道路0.1km，经乡村道路接入杨白线，交通较为便利。本项目四邻关系图见附图2。 办公区位于场地东侧，生产车间一位于场地西北角，生产车间二位于一车间东侧，洗车平台设置于出口西侧。场地道路沿主生产区环形布置。 本项目厂区平面布置图见附图6，生产线平面布置图见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产线工艺流程图及工艺流程简述如下： 项目生产所需全部原材料均外购进厂，主要包括机制砂、水泥、矿渣粉、粉煤灰及各类功能性外加剂。所有原料进厂前均进行质量验收，核对产品合格证及检测报告，质检部门现场抽样复检，指标合格后方可入库使用，不合格原料一律退回。机制砂采用密闭自卸车辆运输，卸料于封闭车间原料堆存区；外购水泥、粉煤灰（矿渣粉）在全封闭筒仓内储存，定期由专用吸排罐车上料。袋装外加剂等辅料入库后，采取干燥、通风、防潮措施，分区分类规整存放，杜绝受潮变质，从源头保障原料品质与厂区环境整洁。 生产线采用全密闭负压输送上料系统，全程无露天作业、无粉尘外溢。原料堆存区配置有覆盖全场的喷雾抑尘设施，装卸过程设置雾炮降尘；机制砂上料设2座上料斗，位于全封闭生产二车间内，采用装载机投料，上料口设集气罩，三面封闭，上料侧上软帘；机制砂经上料斗通过全封闭皮带输送至斗式提升机，前置格栅拦截大块杂质，上料仓落料点、输送皮带、提升机全封闭；水泥及粉煤灰（矿渣粉）筒仓底部分别由螺旋输送器连接至配料秤斗，各原料经配料秤斗分别计量后，通过螺旋输送器转运至斗式提升机，进入配料缓存仓，由主进料口卸入双轴混合机。少量添加剂经自吸式自动进料装置进入双轴混合机。所有料仓配备料位监测、破拱防堵装置，保障连续稳定供料。 项目配置双轴无重力密闭混合机，整套搅拌系统完全封闭，配套负压除尘设施，搅拌全过程无粉尘外泄、无物料洒落。各类粗细物料、功能性辅料进入主机后，通过双轴反向搅拌、多角度叶片打散交融，充分混合均质，物料混合均匀度高，有效保障干粉砂浆强度和易性、防水性等各项性能指标达标。 搅拌完成后，成品砂浆通过密闭卸料闸阀落入混合机正下方1座成品缓存仓中，设备自带自清料功能，可快速切换生产品类，杜绝物料交叉污染。 成品砂浆由成品缓存仓底部密闭螺旋输送至全自动阀口包装机，成品缓存仓配套1套包装设备，共2个全自动包装阀口，实现自动化套袋、定量灌装、自动封口、输送出料一体化作业。设备实时动态校正袋重，自动识别并剔除超重、缺重不合格产品，常规包装规格为20kg、25kg/袋。包装工位全程封闭，配套侧吸除尘装置，彻底消除灌装作业扬尘。 灌装完成的成品包装袋通过输送线规整分流、整平定型后，输送至全自动码垛工位。采用工业机械臂机器人搭配自动托盘供给、自动缠膜设备，完成成品袋自动抓取、分层交错码放、整垛缠绕覆膜防护全流程自动化作业。码垛成型规整、稳定性强，覆膜处理可有效防止成品转运、堆放过程受潮、散包、破损，全程无需人工搬运，大幅降低人工成本，提升仓储转运效率。 图2-2 本项目工艺流程及产排污环节图 码垛完成的成品料垛由叉车转运至密闭成品存放区分区存放。成品区具备防雨、防潮、通风、防尘条件，地面硬化垫高处理，严格分区分类堆放，按照产品品类、生产批次、生产日期划分专属堆放区域，张贴清晰标识，执行“先进先出”仓储管理原则。车间预留充足转运通道，物料堆放规整有序，专人定期巡检，及时处理破损、受潮成品，保障库存产品质量稳定。 成品外运前，核对订单信息、产品批次、质检报告及出库台账，信息核对无误后方可装车发货。成品装车过程规范有序，运输车辆做好防雨、防漏防护措施，散装车辆密闭封口，袋装成品加盖防雨篷布。厂区配套车辆冲洗设施，出厂车辆彻底清洁，杜绝带泥上路、扬尘污染。所有出厂产品均可通过生产批次追溯全流程生产数据，实现原料、生产、仓储、外运全链条质量管控。 本项目机制砂在全封闭车间内暂存，并配套喷雾抑尘设施。运输皮带、斗提机全封闭，其落料口与后续生产设备进料口之间均采用硬封闭连接，粉状物料采用螺旋输送机转运，各原料筒仓、配料秤斗及原料斗提机进口之间均采用硬封闭连接。同时，在上料斗上方、皮带转载点、包装机出料口、配料缓存仓、混合机均设置集尘点并配套布袋除尘器，除尘灰收集后作为原料回用于生产。外购水泥、粉煤灰、矿渣粉储存于全密闭筒仓内，定期由专用吸排罐车上料，仓顶配套除尘器。 除尘灰全程干法密闭抑尘：本项目产生的除尘灰经除尘器灰斗底部星型锁气卸灰阀密闭卸料，通过密闭螺旋输送机直接送入双轴混合机回用于生产，实现粉尘闭环利用；除尘灰回料比例控制在产品配方允许范围内，避免细粉累积影响产品质量；除尘器配套防静电、泄爆装置，满足粉尘防爆要求。 综合生产工艺流程及产排污分析，本项目生产过程主要产污环节见下表。 表2-7 项目生产过程主要产污环节表 类别; 编号; 产污环节; 主要污染物; 主要污染种类. 废气; G1; 原料堆存; 粉尘; 颗粒物. G2; 骨料上料、输送、搅拌、包装废气; 粉尘; 颗粒物. G3; 水泥筒仓仓顶废气; 粉尘; 颗粒物. G4; 粉煤灰（矿渣粉）仓仓顶废气; 粉尘; 颗粒物. G5; 皮带输送转载; 粉尘; 颗粒物. G6; 道路运输; 粉尘; 颗粒物. 废水; W1; 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS. W2; 洗车平台; 洗车废水; SS、石油类. 固体废物; S1; 职工生活; 生活垃圾; 果皮纸屑等. S2; 袋式除尘器; 除尘灰; 颗粒物. S3; 洗车废水沉淀池、初期雨水池; 底泥; 颗粒物. S4; 生产设备维护; 废机油、废油桶; 废矿物油. 噪声; N; 生产过程; 生产设备噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。根据现场踏勘，本项目场地曾租用给原山西宝鑫机械设备有限公司使用，该企业2004年建厂，现已注销；场地内地面已全部硬化，留有2座全封闭厂房，场地内无废气、废水、固体废物等遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1）区域环境空气质量现状调查 本次评价收集了盂县2025年环境空气质量例行监测资料，监测结果统计见下表。 - 表3-1 基本污染物环境质量现状 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 盂县; SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.0; 达标. O3（8小时）; 百分位数8h平均质量浓度; 155; 160; 96.875; 达标. 由上表可知，2025年盂县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，盂县2025年属于环境空气质量达标区。 此外，2025年盂县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求（60ug/Nm3）。 2）特征污染物补充监测 本项目涉及无组织粉尘排放，特征污染物为TSP，为了解项目区域特征污染物环境质量现状，本次评价引用《盂县芝角石料厂建筑石料用灰岩矿开采项目环境影响报告书》对一采区工业场地、二采区工业场地、熬子坡村、程家涯4个监测点的监测数据。监测时间为2025年1月21日—1月27日，各监测点均在本项目周边5km范围内（引用监测点位布置图见附图12），时效性及相对位置均满足本次评价要求。监测结果统计见下表。 - 表3-2 其他污染物补充监测结果表 序号; 监测点; 日均浓度范围 (mg/Nm3); 样本 个数; 超标 个数; 超标率 （%）; 最大浓度占标率（%）; 达标 情况. 1#; 一采区工业场地; 0.192~0.194; 7; 0; 0; 64.7; 达标. 2#; 二采区工业场地; 0.189~0.195; 7; 0; 0; 65.3; 达标. 3#; 熬子坡村; 0.185~0.188; 7; 0; 0; 62.7; 达标. 4#; 程家崖村; 0.181~0.185; 7; 0; 0; 61.7; 达标. 评价区; 0.181~0.195; 28; 0; 0; 65.3; 达标. 由监测统计结果可知，4个监测点连续监测7天，共得到日均值28个。TSP日均浓度范围181~195μg/m3，最大浓度占标率65.3%，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（300μg/m3）的要求。说明评价区环境空气质量现状良好。 二、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体属于温河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在地河段属于温河南娄～辛庄段，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 本次评价收集了山西省生态环境厅网站公布的2025年1月—2025年12月《山西省地表水环境质量报告》中温池监控断面水质类别监测结果，具体水质类别见下表。 - 表3-3 温河温池断面2025年水质监测结果表 时间; 2025.1; 2025.2; 2025.3; 2025.4; 2025.5; 2025.6; 2025.7; 2025.8; 2025.9; 2025.10; 2025.11; 2025.12. 水质 类别; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅴ; 劣Ⅴ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; 劣Ⅴ. 根据上表，2025年7月、8月、12月温池断面监测结果不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 三、声环境质量现状 本项目与鑫海通石料加工项目位于同一厂界内，该企业现已停产多年，厂界范围内无现状声源。且厂界外50m范围内无村庄、居民区等声环境保护目标分布，无需开展声环境质量现状监测，厂址周边声环境质量现状一般。 四、生态环境现状 本项目租用现有闲置厂房，厂区周围用地主要为裸地和零星灌草丛，植被覆盖率一般，受人类活动影响，项目区域几乎没有野生动物活动。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 经调查，项目厂界外500m范围内环境空气保护目标为熬子坡村。 2.声环境 经调查，项目厂界外50m范围内无医院、学校、机关、住宅等声环境保护目标。 3.地表水 本项目所在区域周边无地表水体分布，距离本项目最近的地表水体为温河，位于厂址南侧3.5km处。 4.地下水环境 经调查项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热源、矿泉水、温泉地下水资源。本项目位于娘子关泉域范围内，不位于重点保护区、裸露岩溶区内，项目厂址距离重点保护区边界约10.7km。 水源地 项目厂址西北距离最近的县城集中式饮用水源地—兴道饮用水源地一级保护区边界约10.7km，东南距离最近的乡镇饮用水源—孙家庄镇集中供水水源地一级保护区边界7.44km。南距最近的村级饮用水水源地东白水水源地最近距离约4.1km。 项目与娘子关泉域位置关系见附图8，项目与集中式饮用水源地位置关系见附图9、附图10，盂县地表水系图见附图11。 本项目环境保护目标见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 保护类别; 保护对象; 坐标; 方位; 距离（km）; 保护级别及要求. 经度; 纬度. 环境空气; 熬子坡村; 113.39296; 38.13707; NE; 0.35; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准. 地下水; 项目位于娘子关泉域范围内，不位于重点保护区内; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类水质标准. 主要环境敏感区 娘子关泉域： 1.泉域概况 娘子关泉位于平定县娘子关镇附近，出露于桃河与温河汇集地段。由11个主要泉组组成，分布在自程家至苇泽关约7km长的河漫滩及阶地上，出露高程360～392m。泉群多年平均流量12.16m3/s（1956—1984年），是我国北方最大的岩溶泉水。泉水为SO4·HCO3-Ca·Mg型水，矿化度591.4 mg/L，总硬度434.5 mg/L，水温19.2℃。泉域多年平均降水量为560.2mm（1956—1984年）。其分布跨海河及黄河两大流域，主要河流为桃河、温河、清漳河等。 泉域分布范围包括阳泉市的平定、盂县、城郊，晋中地区的榆次、寿阳、昔阳、和顺、左权，太原市的南郊区等市（县、区）。从构造上看，处于沁水凹陷的北端，为一北东向翘起的大向斜。出露地层自东向西，由北向南，由老到新。沉积了厚度达467—628m的中奥陶统岩溶含水层组，为岩溶水的贮存、运移提供了巨大的调蓄空间。岩溶水由北、西、南三面向娘子关一带径流汇集，由于该处下奥陶统相对隔水层的隆起，并被桃河侵蚀出露，使岩溶地下水溢出地表成泉。故娘子关泉基本上为全排型接触溢流泉。 2.泉域范围 东部边界：南段：奥陶系下统及寒武系下统构成隔水边界，该边界北端以东为寒武系可溶岩组成的东固壁泉域。边界走向由北向南，由昔阳西回—白羊峪—和顺阳曲山（2059m）—左权沐池—北天池。中段：西回以北至苇泽关断层南端，成为娘子关泉域与河北省威州泉域的地下分水岭边界。泉水出露带以苇泽关断层为边界。北段：由北向南由盂县的崔家庄—苇泽关断层北端。为娘子关泉域盂县阴山河与威州泉域黑砚水河及神水泉河的地表分水岭，南端为地下分水岭。 北部边界：东段：蚍蜉垴至磁盒尖，构成泉域与滹沱河干流水系的地表分水岭，为阻水边界。中段：神泉至蚍蜉垴，为兴道泉与娘子关两泉域的地下分水岭。西北段：为寺家坪—张家河北东向的断褶带及太原东山背斜轴部，亦为地表分水岭。由东北至西南自盂县神泉—寿阳黄岭北—沿太原市与晋中行政界—杨家峪—郝庄，西南段与兰村泉域水源保护区为界。 西部边界：为地表出露二、三叠系砂页岩，灰岩深埋1000—1200m以下，构成隔水边界。西北段：由西至东自郝庄－榆次鸣谦北－寿阳段庄－瑶头。中段：为海河（清漳河东源）与黄河（潇河）两大水系分水岭。由北向南自瑶头－昔阳柳林背－和顺庙沟西－白万山－榆次市人头山。西南段：为清漳河西源与浊漳河北源的地表分水岭，亦为和顺、左权县与榆社县的行政边界。由北向南自人头山－和顺菜榆垴－左权刘家岭－东沟底。 南部边界：青草堙以北，左权县城以南，为地下分水岭边界。由西向东自东沟底—河神堙北－北天池，以南属辛安泉域。 上述各边界圈定的泉域范围面积7217km2，其中裸露可溶泉2282km2。按地（市）行政区域为：阳泉市2430 km2，晋中地区4688km2，太原市99 km2。 3.重点保护区范围 泉水集中出露带，其保护范围为：西自温河下董寨以下河谷、桃河西武以下河谷，东至两河汇流后的绵河河谷苇泽关断层之间的泉水出露带。桃河、温河渗漏河段，其保护区范围为：温河河谷：自东至西由温池－下章召－白马庄－南庄－巨城镇－下董寨，河流长度约35km。桃河河谷：自西向东由白羊墅-乱流-岩会-上盘石-下盘石-西武庄，河流长度约30km。以上重点保护区面积共86.5km2。 本项目厂址位于娘子关泉域范围内，但不在其重点保护区范围内，不在裸露岩溶区范围内。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目施工期无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。 表3-5 施工期大气污染物排放浓度限值 标准名称; 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2; 颗粒物; 1.0. 本项目运营期有组织排放颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）表1限值要求。 表3-6 运营期大气污染物排放浓度限值（有组织） 标准名称; 生产工序; 排放限值（mg/m3）. 颗粒物. 《水泥工业大气污染物排放标准》 (DB14/3176-2024); 其他; 10. 本项目运营期厂区内无组织排放颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）表2限值要求，企业边界无组织排放颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值要求。 表3-7 运营期大气污染物排放浓度限值（无组织） 污染物项目; 限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 5; 监控点处1h 平均浓度值; 对厂区内无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙）或无厂房，则在排放源下风向5m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。. 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2.噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1限值；运营期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），2类标准。 表3-8 噪声排放标准一览表 标准名称; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55. 夜间场界噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）. 标准名称; 厂界外声环境功能区类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 3.固体废物 本项目一般工业固体废物贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》（晋环规〔2023〕1号）的通知，本项目运营产生的污染物中需要进行总量控制的是颗粒物。 本项目需申请污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.852t/a。 阳泉市生态环境局盂县分局以阳环盂函〔2026〕51号文出具了关于山西康正新型材料制造有限公司新建矿用及建筑用功能性干粉建材生产项目排放总量控制指标的核定意见，核定污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.852吨/年。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房，厂区地面均已进行硬化，仅涉及设备进场及安装，有效收集安装产生的废包装等固体废物后，施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1.污染源源强分析 本项目产生的有组织废气主要有：上料系统、混合搅拌及包装系统及各筒仓产生的颗粒物等。无组织废气主要有：原料及产品储存扬尘，物料输送、转载等粉尘，道路运输扬尘。 A.有组织废气 （1）骨料上料、输送、搅拌、包装粉尘（排气筒DA001） 本项目上料过程在全封闭生产车间内操作，骨料通过装载机装入对应的上料斗后，经皮带输送、斗式提升机提升进入配料缓存仓，计量后进入无重力混合机内进行搅拌后，落入混合机正下方全密闭成品缓存仓，成品经成品缓存仓落料口下方气力包装机打入包装袋后送成品区贮存。骨料上料、转载及混合机搅拌、包装过程中会有粉尘产生。本项目混合机全密闭，上料仓落料点、输送皮带、斗提机全封闭，上料斗上方设置三面封闭集尘罩，上料一侧采用软帘遮挡；同时，皮带转载点、包装机出料口均设置集气罩（集气效率90%），配料缓存仓、混合机为密闭设备，安装引风管收尘。本项目斗提机卸料口与配料缓存仓密闭对接，斗提壳体与缓存仓内部连通，共用一套负压除尘系统，斗提机壳内依靠缓存仓除尘系统维持微负压，斗提机不单独设置废气收集点；石料上料、输送、配料、搅拌及包装过程中产生的粉尘经收集后，通过管道以负压方式引入1台布袋除尘器处理，处理后废气经1根15m排气筒（DA001）排放。 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）和《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），各集气罩排风量计算公式如下： Q=Fv Q：排风罩排风量，m3/s F：排风罩罩口面积，m2； v.排风罩罩口平均风速，m/s。 配料缓存仓及混合机为密闭设备，采用引风管收尘。根据设计单位提供资料，混合机、配料缓存仓设计风量分别为4000m3/h、2500m3/h。 本项目各集成点风量见下表。 - 表4-1 搅拌系统各集尘点风量一览表 产尘点; 集尘 方式; 数量; 罩口面积m2; 罩口平均风速m/s; 设计风量m3/h; 考虑5%漏风系数后风量（m3/h）. 上料斗; 排风柜; 2; 2.5; 1.0; 9000*2=18000; /. 皮带转载点; 密闭罩; 4; 0.5; 0.4; 720*4=2880; /. 包装机; 排风柜; 2; 0.8; 1.0; 2880*2=5760; /. 配料缓存仓; 引风管; 1; /; /; 2500; /. 混合机; 引风管; 1; /; /; 4000; /. 合计; 33140; 34797. 综合以上计算，骨料上料、转载、配料、搅拌、包装系统除尘设计风量为34797m3/h，本项目配套建设一台35000m3/h布袋除尘器。 ②颗粒物产生量计算 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“3021水泥制品制造行业系数表－水泥、砂子、石子、钢筋等原料－物料搅拌工序－颗粒物产污系数：0.523千克/吨－产品”，本项目年产干粉砂浆5万t，则本项目上料、搅拌环节颗粒物产生量为26.15t/a。本项目集气罩集气效率取90%，年运行时间按2400h计，则有组织颗粒物产生量为23.53t/a，无组织颗粒物产生量为2.615t/a。 ③颗粒物排放量计算 本项目上料、转载、配料、搅拌、包装系统配套布袋除尘器风量为35000m3/h，过滤面积730m2，过滤风速0.8m/min，滤袋材质为覆膜涤纶针刺过滤毡，采用针刺成型工艺将涤纶纤维交织成致密毡体，形成基材；再通过特殊复合工艺将PTFE薄膜紧密覆合于毡体表面，最终制成兼具高过滤精度与低阻力的过滤材料。属于《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ1292—2023）附录C，以及《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）中推荐的污染物防治可行技术。处理后粉尘排放浓度均可控制在10mg/m3以下。 本项目处理后粉尘排放浓度均按10mg/m3计，年运行时间为2400h，则本项目搅拌系统有组织颗粒物排放量为0.84t/a，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）表1排放限值要求。 （2）水泥筒仓粉尘（排气筒DA002） 本项目水泥由供应商采用罐车运输到厂区后，由气力输送泵输送至水泥筒仓内储存。水泥筒仓高为8.5m，内径为2.9m，储量为50t。水泥筒仓全密闭，且仓顶安装布袋除尘器。水泥经罐车打入筒仓过程中产生粉尘经仓顶除尘器处理后排放，排放高度约15m。除尘灰回收至筒仓，配套仓顶布袋除尘器风量为3000m3/h，过滤风速0.8m/min，过滤面积62.5m2，滤袋材质为覆膜涤纶针刺过滤毡，采用针刺成型工艺将涤纶纤维交织成致密毡体，形成基材；再通过特殊复合工艺将PTFE薄膜紧密覆合于毡体表面，最终制成兼具高过滤精度与低阻力的过滤材料。属于《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ1292—2023）附录C，以及《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）中推荐的污染物防治可行技术。处理后粉尘排放浓度均可控制在10mg/m3以下。 水泥原料年用量为12450t，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“3021水泥制品制造行业系数表－水泥、砂子、石子、钢筋等原料－物料输送储存工序－颗粒物产污系数：0.19千克/吨－产品”，参照该系数计算，本项目水泥筒仓颗粒物产尘量为2.37t/a。 类比同类企业数据，每吨粉料罐车打入筒仓需用时约0.025h。本项目水泥年用量为12450t，全部打入筒仓总用时为12450t×0.025h/t=312h。处理后粉尘排放浓度均按10mg/m3计，则本项目水泥筒仓颗粒物排放量为3000 m3/h×312h×10mg/m3×10-9=0.01t/a（0.03kg/h）；处理后废气经15m高排气筒（DA002）排出，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）表1排放限值要求。 （3）粉煤灰（矿渣粉）筒仓粉尘（排气筒DA003） 本项目设1座全封闭粉煤灰（矿渣粉）筒仓，根据外供产品需求用于粉煤灰、矿渣粉的储存（本项目同一时段仅生产一类产品，粉煤灰与矿渣粉不同时使用），筒仓容积50t。筒仓全密闭，且仓顶安装布袋除尘器。粉煤灰/矿渣粉经罐车打入筒仓过程中产生的粉尘经仓顶布袋除尘器处理后经筒仓仓顶排放，排放高度约15m。配套仓顶布袋除尘器风量为3000m3/h，过滤风速0.8m/min，过 |

- 表4-2 项目有组织废气污染源源强核算表 工序; 排放源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放口基本情况. 核算方法; 废气产生量 (m3/h); 产生 浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 工艺; 处理效率 (%); 是否 为可行技术; 废气排放量 (m3/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放量（t/a）; 排放 时间（h）; 排气筒高度 (m); 排气筒内径 (m); 温度（℃）; 名称; 类型. 骨料上料、转载、搅拌及包装; DA001; 颗粒物; 产污系数法; 35000; 311.3; 26.15; 集气设施+1台布袋除尘器; 99.5; 是; 35000; 10; 0.84; 2400; 15; 0.9; 20; 搅拌包装废气排放口; 一般排放口. 水泥筒仓; DA002; 颗粒物; 3000; 2532; 2.37; 1台仓顶布袋除尘器; 99.6; 3000; 10; 0.01; 312; 15; 0.25; 20; 水泥仓废气排放口; 一般排放口. 粉煤灰（矿渣粉）筒仓; DA003; 颗粒物; 3000; 2500; 0.54; 1台仓顶布袋除尘器; 99.6; 3000; 10; 0.002; 72; 15; 0.25; 20; 粉煤灰（矿渣粉）仓废气排放口; 一般排放口. 合计; 颗粒物; /; /; /; 29.06; /; /; /; /; /; 0.852; /; /; /; /; /; /.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 滤面积62.50m2，滤袋材质为覆膜涤纶针刺过滤毡，采用针刺成型工艺将涤纶纤维交织成致密毡体，形成基材；再通过特殊复合工艺将PTFE薄膜紧密覆合于毡体表面，最终制成兼具高过滤精度与低阻力的过滤材料。属于《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ1292—2023）附录C，以及《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）中推荐的污染物防治可行技术。处理后粉尘排放浓度均可控制在10mg/m3以下。 本项目粉煤灰年用量为1650t，矿渣粉年用量为1200t，该仓年储存粉料量为2850t；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“3021水泥制品制造行业系数表－水泥、砂子、石子、钢筋等原料－物料输送储存工序－颗粒物产污系数：0.19千克/吨－产品”，参照该系数计算，本项目多功能筒仓颗粒物产尘量为0.54t/a。 类比同类企业数据，每吨粉料罐车打入筒仓需用时约0.025h。本项目粉煤灰及矿渣粉年用量为1650t，矿渣粉年用量为1200t，该仓年储存粉料量为2850t；全部打入筒仓总用时为2850t×0.025h/t=72h。处理后粉尘排放浓度均按10mg/m3计，则本项目粉煤灰（矿渣粉）筒仓颗粒物排放量为3000 m3/h×72h×10mg/m3×10-9=0.002t/a（0.03kg/h）；处理后废气经15m高排气筒（DA003）排出，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）表1排放限值要求。 B.无组织废气 （1）原料储存、中转扬尘 本项目购置的机制砂存放在全封闭生产车间原料堆存区。产品在生产线封包后存放在全封闭生产车间成品存放区内，本次评价不考虑其无组织排放。 本项目机制砂在封闭车间内设置150m2堆存区，封闭车间安装自动启闭门。原料堆放区配套设置覆盖堆存区的喷雾抑尘设施；同时，卸料区设置移动雾炮设施，采用对5-10μm可吸入粉尘颗粒抑尘效果好的喷雾设施，对10μm以下的可吸入粉尘治理效果达到90%以上，能有效抑制扬尘产生及排放。 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，堆场扬尘源排放量根据下式进行计算，堆场扬尘源中颗粒物总排放量： （式5） 式中：WY—堆场扬尘源中颗粒物总排放量，单位为t/a； Eh—堆场装卸运输过程中的扬尘颗粒物排放系数，单位为kg/t； m—每年料堆物料装卸总次数，本项目干混砂浆产量共计5万t/a，运输车辆吨位为20t，则本项目每年料堆物料装卸总次数为2500； GYi—第i次装卸过程的物料装卸量，单位为t，取20t； Ew—料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，单位为kg/m2，本项目堆场位于全封闭厂房内，风蚀作用小，Ew取值为0； AY—料堆表面积，单位为m2。 堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数计算方法见下式： （式6） 式中：Eh—堆场装卸扬尘的排放系数，单位为kg/t； Ki—物料的粒度乘数，参考技术指南表10，TSP为0.74； u—地面平均风速，单位为2.2m/s，取m/s； M—物料含水率，单位%，参考技术指南表11，取0.4； η—污染控制技术对扬尘的去除效率，参考技术指南表12，取90%。 本项目仅考虑装卸、运输引起的扬尘，不考虑堆积存放期间风蚀扬尘，本项目堆场扬尘排放系数为0.0011kg/t，原料装卸运输过程中颗粒物排放量为0.056t/a。 （2）皮带输送粉尘 本项目皮带输送机年输送物料约3.38万t，皮带输送、转载、物料跌落等工序产尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中P275粒料加工厂－筛选、运输和搬运（碎石）粉尘逸散系数1.0kg/t-贮料，则粉尘产生量为33.8t/a。评价要求项目皮带输送机及各转载点全封闭，且项目皮带输送机全部位于封闭厂房内，可以有效抑制物料输送、转载过程中无组织粉尘的产生。皮带输送、转载过程中无组织粉尘排放量可忽略不计。 （3）道路运输扬尘 本项目原料及产品运输过程中产生道路运输扬尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中道路扬尘源排放量公式（8）进行计算。计算公式如下： 式中：WRi——道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a； ERi——道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km∙辆）； LR——道路长度，km，厂区专用道路长约0.10km； NR——一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，项目道路车流量约为5000辆/a。 nr——不起尘天数，考虑项目不生产天数及区域3-11月平均降雨天数，项目不起尘天数共计约135天。 其中，对于铺装道路，道路扬尘源排放系数EPi估算公式为： 式中：EPi——铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km； ki——产生的扬尘中PMi的粒度乘数，参考技术指南表5，TSP为3.23； sL——道路积尘负荷，g/m2；类比《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的附录C参考值，取值为10g/m2； W——平均车重，t，20t； η——污染控制技术对扬尘的去除效率，参考技术指南表6，本项目对道路每天进行洒水抑尘，抑尘效率取值为66%。 通过上述公式计算可知，本项目道路扬尘源排放系数为189.55g/km，本项目专用道路长约0.1km，则道路扬尘产生量为0.175t/a。评价要求项目厂区出入口建设1座标准化洗车平台，运输车辆进出厂区时对车身、轮胎进行冲洗。同时，运输车辆限制车速、限制超载，并采用固定苫盖车辆运输。再则，运输道路及时清扫，并设洒水车定期洒水。采取上述措施后抑尘效率约为66%，则本项目运输扬尘排放量约为0.06t/a。同时，进出厂运输车辆全部采用国六标准或新能源车辆；厂区非道路机械全部采用国四及以上标准或新能源机械。 表4-3 项目无组织废气污染源源强核算表 污染源名称; 砂石料堆存区; 皮带输送; 运输道路. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 排放方式; 无组织; 无组织; 无组织. 污染物产生情况; 产生量（kg/h）; /; /; /. 核算方法; 产污系数法; 产污系数法; 产污系数法. 年产生量（t/a）; 5.6; 33.8; 0.175. 污染防治措施; 治理设施; 全封闭储库，设置覆盖全场的喷雾抑尘设施，卸料时设移动雾炮降尘; 皮带输送机及提升机全封闭; 车辆出厂前对车身、轮胎进行冲洗；运输车辆封闭，限制车速、限制超载；运输道路硬化，及时清扫，并设洒水车定期洒水抑尘。. 污染物排放情况; 排放量（kg/h）; /; /; /. 核算方法; 产污系数法; 产污系数法; 产污系数法. 年排放量（t/a）; 0.056; /; 0.06. C 非正常工况下污染物排放情况 本项目在开停机时由于生产设备和环保设备同时开关，会有少量的污染物未及时处理及排放，本次环评提出管理要求环保设备提前及延迟40min，使污染物处理更加合理。当废气处理设施或工艺设备出现故障时，要求企业立即停产检修。 表4-4 非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 发生频次; 应对措施. 骨料上料、转载、搅拌及包装; 风机正常运行，治理设施故障; 颗粒物; 311.3; 10.89; 0.5h; 1/年; 停止生产、进行检修. 水泥筒仓; 颗粒物; 2532; 7.59; 0.5h; 1/年. 粉煤灰（矿渣粉）筒仓; 颗粒物; 2500; 7.5; 0.5h; 1/年. 2.环境影响分析 综合以上分析可知，在采取评价要求的大气污染防治措施后，本项目各工序大气污染源污染物均可以做到达标排放；项目选择的大气污染治理措施可行，可以保证大气污染物达标排放，并使环境影响可以接受。 3.环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）本项目废气监测计划见下表。 表4-5 废气监测计划 项目; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率. 废气; 有组织; 排气筒DA001; 颗粒物; 布袋除尘器出口; 1次/年. 排气筒DA002; 颗粒物; 布袋除尘器出口; 1次/年. 排气筒DA003; 颗粒物; 布袋除尘器出口; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 1次/年. 厂区内; 颗粒物; 生产车间门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处; 1次/年. 二、运营期水环境影响和保护措施 1.污染源源强分析 本项目产生的废水主要为厂区员工生活污水和车辆冲洗废水。 （1）生活污水W1 本项目厂区不设食堂和宿舍，设置旱厕。根据水平衡计算，本项目生活废水排放量约为0.32m3/d，生活废水经化粪池处理后定时清掏，农田施肥，不外排，对地表水环境影响较小。 （2）车辆冲洗废水W2 本项目根据项目水平衡，洗车废水产生量约0.86m3/d。洗车废水主要污染物为SS。项目厂区出入口新建一座5m3洗车平台，洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排，对地表水环境影响较小。 洗车平台建设指标要求：厂区设置的洗车设施，主要包含洗车平台、抖车台、四周集水沟、三级沉淀池等。洗车平台宽度不低于4.5m，高度应满足运输车辆清洗轮胎及车身的要求。洗车平台宽中间为20cm厚钢筋砼。由中心位置向四周设置2％的流水坡度。平台板布设单层钢筋网片，采用912钢筋间距200*200。洗车平台四周设置集水沟，沟底向排水口方向设2%的流水坡度。为了防止重型车辆损坏水沟边缘，水沟两侧采用钢筋砼浇筑，三级沉淀池容积为5m3，设置在平台的一侧，洗车平台废水收集沉淀后循环使用。洗车喷嘴静水压不得低于0.5Mpa。洗车平台应配套保温设施，保障冬季稳定运行。冬季运行时，洗车平台及配套管道、水泵、阀门、沉淀池等均采用电伴热+保温层防冻，管道及设备设置温控伴热系统，池体及沟渠加装保温盖板，停机后排空余水，确保低温条件下不冻结、不冻堵。同时在洗车平台出口设置封闭式烘干通道，采用高压风刀风干+热风烘干组合系统，车辆冲洗后快速烘干，车身、轮胎及底盘无残留积水，避免结冰上路，保障冬季洗车系统连续稳定运行。 （3）初期雨水W3 本项目按照地下水污染防控要求实施分区地面硬化、雨污分流。厂区配套初期雨水收集系统，收集厂区降雨前15min受污染初期雨水，雨水经截排水沟汇入初期雨水收集沉淀池，经沉淀去除悬浮物后，上清液回用于场内道路抑尘、地面洒水降尘；降雨后期洁净雨水经溢流口外排。 根据《海绵城市建设技术标准》（DBJ04/T344-2025）中阳泉市暴雨强度q公式： q——暴雨强度（升/秒•公顷）； T——重现期（取2年）； t——降雨历时（取15min）。 计算结果q=168.4升/秒•公顷 Q= qFψT Q——初期雨水量； F——汇水面积（取本项目，0.7公顷）； Ψ——为径流系数（取0.9）； T——为收水时间（取15分钟）； 由此计算出初期雨水量为95.48m3，配套建设一座有效容积为100m³的初期雨水池，用于初期雨水的收集。 本项目运营期废水产生及排放情况见下表。 - 表4-6 项目运营期废水产生及排放情况表 序号; 产污环节; 主要污染物; 产生量; 治理设施; 排放方式. 1; 车辆冲洗废水; SS; 0.86m3/d; 建设一座5m3的沉淀池，经沉淀池处理后循环使用，不外排; 不外排. 2; 职工生活; COD、BOD、氨氮、SS; 0.32m3/d; 就地泼洒抑尘; 不外排. 3; 初期 雨水; SS; 95.48m³; 在厂区最低点建设一座初期雨水池，用于初期雨水的收集，经沉淀后，用于厂区抑尘，不外排; 不外排. 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1.污染源源强分析 本项目的噪声源主要来自产品加工过程中给料、输送、搅拌、码垛、包装等工序产生的噪声。此外，还有原料和产品运输过程产生交通运输噪声。本项目噪声污染源源强核算结果见下表。 表4-7 主要设备噪声源强表（室内声源） 序号; 声源名称; 型号; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m厂区西侧边界（0，0，0）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/db(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 皮带机; /; 85; 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，安装消声器; 39.93; 55.02; 1.0; 4.0; 70; 昼间; 15; 55; 1.0. 2; 混合机; WZ4; 90; 44.43; 55.84; 2.0; 4.0; 75; 昼间; 15; 60; 1.0. 3; 包装机; LCQC-01; 85; 35.42; 54.2; 1.0; 4.0; 70; 昼间; 15; 55; 1.0. 4; 提升机; TH315; 80; 49.09; 55.04; 1.5; 3.5; 65; 昼间; 15; 50; 1.0. 5; 布袋除尘风机; /; 85; 45.21; 59.59; 1.5; 2; 70; 昼间; 15; 55; 1.0. 6; 空压机; /; 85; 34.0.5; 47.74; 1.5; 2; 70; 昼间; 15; 55; 1.0. 表4-8 主要设备噪声源强表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB(A). 1; 水泥筒仓除尘风机; /; 45.21; 44.44; 9; 85; 选用低噪设备，基础减振，风管柔性连接; 昼间. 2; 粉煤灰仓除尘风机; /; 57.08; 44.85; 9; 85; 昼间. 2.环境影响分析 （1）预测模式 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式： 式中：——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； （2）预测结果 本项目为新建项目，与鑫海通石料加工企业位于同一厂界范围内，本次评价以全厂边界为厂界进行预测评价，该企业现已停产多年，厂区范围内无其他现状声源，因此本次评价采用本项目噪声源的贡献值作为评价量。本项目各声源采取措施后，正常工况下噪声预测结果见下表。 表4-9 噪声预测评价结果 单位：dB（A） 测点信息; 昼间. 序号; 测点名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1#; 东厂界; 29.37; 60; 达标. 2#; 南厂界; 27.65; 60; 达标. 3#; 西厂界; 47.86; 60; 达标. 4#; 北厂界; 49.68; 60; 达标. 本项目运营期噪声主要来源于设备运行噪声，经减噪措施、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声昼间贡献值在27.65~49.68dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 本项目周边50m范围内没有声环境保护目标分布，运行期间生产噪声对厂址周边区域影响较小。除此之外，为进一步减少运输对道路两侧的影响，环评建议定期检修车辆，提高并稳定车辆性能，降低车辆机械噪声；上路行驶车辆应实施限制车速，禁鸣等严格管理等措施；控制和调整施工时间，尽量不安排夜间运输。 3.污染防治措施 ①设备选择：在满足生产工艺的前提下，优先选择低噪声设备或具有消音隔声装置的设备，从源头降低噪声； ②设备布局：综合考虑地形、声源方向性和噪声强弱等因素，充分利用厂内建筑物的隔声作用合理布置设备。 ③设备安装：采取减振措施；风机进排气口安装消声器，基础设橡胶垫或弹簧减振器；墙壁、顶板中间设置吸声材料层； ④设备维护：定期维护设备，确保设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运转产生高噪声的现象； ⑤重视绿化：尽可能加大厂区绿化面积，阻止噪声传播。 4.监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）表1，本项目厂界噪声监测计划见下表。 表4-10 噪声监测计划 监测项目; 监测因子; 监测位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; Leq(A); 厂界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1.污染源分析 本项目产生的固体废物主要为一般固废、危险废物和职工生活垃圾。一般固废主要有除尘灰，洗车废水沉淀池、初期雨水池底泥；危险废物主要有废机油、废油桶、含油劳保物品。 1）一般固体废物 （1）职工生活垃圾S1 项目职工人数为5人，生活垃圾产生量按0.3kg/d·人计，则项目生活垃圾产生量为1.5kg/d（0.45t/a），集中收集后交由当地环卫部门清运处理。 （2）除尘灰S2 本项目采用布袋除尘器对各加工环节产生的含尘废气进行处理。经计算，本项目除尘灰产生量约为28.2t/a，收集的除尘灰回用于生产。 （3）洗车废水沉淀池、初期雨水沉淀池底泥S3 车辆冲洗废水沉淀池和初期雨水收集池内底泥需定期清理，产生量约为1.0t/a。底泥定期清理后外售。 本项目固体废物源强核算结果见下表。 表4-11 一般固体废物源强核算表 工序; 固体废物名称; 一般工业固废代码; 主要成分; 固废属性; 产生量 (t/a); 处置措施; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活垃圾; /; 果皮、纸屑等; /; 0.45; 设置封闭式垃圾箱，收集后由环卫部门统一处理; 0. 含尘废气处理; 除尘灰; 300-999-66; 水泥等; 一般工业固体废物; 28.2; 定期清理，回用于生产; 0. 洗车废水沉淀池、初期雨水沉淀池; 底泥; 300-999-61; 水泥等; 一般工业固体废物; 1.0; 定期清理晾干后外售; 0. 2）危险废物 （1）危险废物产生情况 废机油、废油桶、含油劳保物品S4 本项目生产设备维护过程中产生少量的废机油、废油桶和废含油抹布、劳保用品等，均属于危险废物。 废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，产生量约为0.2t/a，评价要求废机油集中收集后，暂存于危废贮存点，后定期送有资质的危废处置单位集中处置。 废油桶废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，产生量约为0.5t/a。评价要求废油桶集中收集后，暂存于危废贮存点，后定期送有资质的危废处置单位集中处置。 项目设备润滑、维修等过程中产生的废含油抹布、劳保用品等，也属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。本项目废含油抹布等产生量约0.3t/a，集中收集后，暂存于危废贮存点，后定期送有资质的危废处置单位集中处置。 表4-12 危险废物源强核算表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2; 设备检修; 液态; 矿物油; 废矿物油; 间歇; T,I; 分类收集于危废桶/袋，暂存于危废贮存点，后委托有资质单位处置. 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 设备检修; 固态; 铁、矿物油; 废矿物油; 间歇; T/In. 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.3; 设备检修; 固态; 纺织品、矿物油; 废矿物油; 间歇; T/In. （2）危险废物暂存要求 1）危险废物处置措施 本项目产生的危险废物包括废机油、废油桶、含油劳保物品，暂存于厂区内的危废贮存点，交有危废处置资质的单位定期处置。 本项目新建1座10m2的危险废物暂存点，用于贮存本项目产生的危险废物，贮存点位于厂区西侧，采用钢架、保温板全封闭结构，危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采用防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐设计。 2）危险废物贮存措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的规定，环评对本工程中危险废物的收集和贮存提出以下要求： ①厂区内设危废贮存点，用于各类危险废物的储存，危废贮存点采用防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐设计； ②废机油须装入符合标准的容器内，废矿物油贮存区要设置防渗漏托盘，或导流渠和集油池； ③盛装危险废物的容器内需留足够的空间，容器顶部与危废表面之间保留100mm以上的空间； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签； ⑤危险废物暂存区域不得存放未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ⑥厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑦必须定期对所存放的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑧危险废物暂存区域要设置明显的贮存危险废物种类标志和警告标志，并在贮存点周围显著处标记“严禁烟火”的警示牌，设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 危废贮存设施标志; 危废贮存分区标志; 危险废物标签样式. 图4-1 危险废物相关标识示意图 ⑨危险废物贮存点要求防渗指标等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-10cm/s。出入口设缓坡（缓坡高度高于库内最高地平线），库内设0.3m3收集池，必要时设置截水沟引至收集池，防止容器破裂后渗滤液外泄。缓坡、收集池与基础一起做防渗处理。 3）危险废物转移要求 ①在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ②建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行； ③填写转移联单，联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ④转运输过程使用危险货物运输车辆，遵循相关危险货物运输规定；危险废物识别标志应符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）。 4）危险废物台账要求 建立危险废物台账，记录危险废物的产生、转移、处置。 ①记录内容全面准确：危险废物管理台账应包括产生单位、危险废物的种类、产生量、处理方式、处理单位、处置费用等详细信息。台账应及时更新，确保内容的全面性和准确性。 ②分类鉴别明确：危险废物应按照国家标准进行分类，并进行鉴别，确保对不同类型的危险废物进行正确的管理和处置。鉴别结果应记录在台账中。 ③存储和运输记录完备：对于存储和运输的危险废物，台账应包括储存地点、储存方式、运输工具、运输路线等信息，以确保安全管理和监控。 ④处置过程详细记录：包括处理单位、处理方式、处理效果等信息。台账应包括处置合同和证书的副本以确保合法性和规范性。 5）危险废物运输方式 在各类废物暂存和外委运输过程中应采取防雨、防渗、防漏等措施，防止废物洒漏造成污染。对危险废物的运输按照《汽车危险品货物运输规则》（JTJ3130-88）、《危险品运输管理规范》和《道路危险货物运输管理规定》（2005年第9号）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）、《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）中有关规定执行。 五、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施 通过影响分析可知，本项目洗车废水循环使用，同时，厂区危废贮存点采取重点防渗，厂区正常工况下不会对地下水和土壤环境产生较大影响。地下水和土壤环境保护措施具体如下： 1）源头控制措施 源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ①厂区入口处设一座洗车平台对运输汽车的全身及轮胎进行清洗。洗车平台下设一座5m3沉淀池收集沉淀处理后回用。 ②本次评价要求根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）分区防渗指标要求在厂区建设1座10m2的危险贮存点，对危险废物进行收集。 2）分区防控措施 结合项目总平面布置情况，提出厂区分区防渗要求，将全厂构（建）筑物划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区。具体防渗指标要求见下表。 表4-13 分区防渗指标要求表 防渗区域; 防渗分区; 防渗技术要求; 防渗方案. 危废贮存点; 重点防渗区; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10m/s），或其他防渗性能等效的材料; ①环氧树脂漆两道；②70mm厚C30防渗混凝土；③300mm厚C15混凝土垫层；④150mm厚3:7灰土；⑤素土夯实. 洗车废水沉淀池，全封闭厂房等; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行; 抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的. 其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化; 对厂区地面进行混凝土硬化. 通过采取上述源头控制及分区防渗措施，可以把本项目对地下水、土壤的污染影响降低到最小，有效地保护项目所在区域地下水和土壤资源。因此，项目在正常运营情况下不存在地下水、土壤污染途径，不会对周围地下水环境和土壤造成较大影响。 六、运营期环境风险分析和防范措施 1.环境风险物质识别 本项目生产过程中涉及的危险物质主要为危废贮存点废机油，最大存储量为0.1t，远小于该物质临界量（2500t），对周边环境影响较小。 2.环境风险识别 ①可能的影响途径为事故状态下废机油泄漏，通过入渗途径引发土壤、水体污染。 ②火灾等事故造成的次生污染。 3.环境风险事故影响分析 ①火灾事故影响 火灾事故影响主要是烟雾、热辐射，主要是暂时性的破坏，生态环境还可以恢复。此外，发生火灾可能导致危险废物以及消防废水外泄影响周边环境。由于本项目危险物质存在量较小，因此在采取严格的环境风险防范及应急措施情况下，可以有效降低环境影响。 建设单位应重视环保及消防措施建设，除了配备必要的消防应急措施外，还应加强生产车间及危废暂存点的通风设施建设，保证良好通风；在生产车间内及危废贮存点等墙壁张贴相应警告标志，平时加强对相应设施的维护、检修，确保设备正常运行。 ②废机油等泄漏影响分析 废机油泄漏会入渗污染地下水及土壤，可能对周边地表水体环境质量造成影响。为了更好地保护周边环境，建设单位须加强对危险废物暂存间的运行管理，防止废机油泄漏污染水体。由于项目废机油暂存量较少，泄漏后环境影响较小。 4.环境风险防范及应急措施 针对本项目环境风险，评价提出如下风险防范措施要求： ①在危废贮存点内储存容器外围建设围堰，确保一旦倾翻发生泄漏事故，液体及消防废水在围堰内，不外流，避免物料损失和污染环境。 ②操作时严格遵守操作规程。产生的危险废物及时清运，减少危险废物在厂内暂存量。 ③做好日常例行检查，发现泄漏及其它问题，及时处理。 ④严格落实防渗技术要求，将危废贮存点作为重点防渗区，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 骨料上料、输送、搅拌、包装废气排气筒DA001 | 颗粒物 | 废气收集后进入除尘器处理后废气经15m高排气筒排出 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）表1排放限值要求，即颗粒物10mg/m3 |
|  |  | 水泥仓排气筒DA002 | 颗粒物 | 仓顶配套除尘器，处理后废气经15m高排气筒排出 |  |
|  |  | 粉煤灰（矿渣粉）仓排气筒DA003 | 颗粒物 | 仓顶配套除尘器，处理后废气经15m高排气筒排出 |  |
|  | 无组织 | 原料储存 | 颗粒物 | 原料堆存区位于全封闭厂房内，设覆盖堆存区的喷雾抑尘设施，卸料配套移动雾炮抑尘 | 厂区内无组织排放颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB14/3176-2024）表2限值要求，企业边界无组织排放颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值要求 |
|  |  | 输送转载 | 颗粒物 | 运输皮带及提升机均要求全封闭；水泥、粉煤灰等粉状物料均采用螺旋输送器输送 |  |
|  |  | 道路运输 | 颗粒物 | 厂区出入口设1座洗车平台，车辆进出厂区时对车身、轮胎进行冲洗；运输车辆采用固定苫盖车辆运输；运输道路及时清扫，并设洒水车定期洒水 |  |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | COD | 厂区不设食堂和宿舍，生活污水经化粪池处理后定时清掏，农田施肥 | 不外排 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 厂区进出口设1座洗车平台，对出厂车辆进行冲洗，洗车平台旁设一座5m3三级沉淀池，对洗车废水进行沉淀后回用 |  |
|  |  | 初期雨水 | SS | 设置1座初期雨水收集池收集初期雨水，初期雨水用于厂区抑尘洒水 |  |
| 声环境 |  | 搅拌机、斗提机、包装机、风机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
|  |  | 运输车辆 |  | 评价要求运输车辆禁止超载、超速，途经人员集中区域时控制车速，禁止鸣笛 | / |
| 电磁辐射 |  | / |  |  |  |
| 固体废物 |  | 生活垃圾 | 设置封闭式垃圾箱，收集后由环卫部门统一处理 |  | 合理处置，厂区贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  |  | 除尘灰 | 定期清理，回用于生产 |  |  |
|  |  | 洗车平台、初期雨水池底泥 | 定期清理，晾干后外售 |  |  |
|  |  | 废活性炭、废机油、废油桶、含油抹布等 | 新建1座10m2危废贮存点，危险废物在厂区暂存，定期交由资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | ①源头控制：厂区进出口设置一座洗车平台，对出厂车辆的轮胎、车厢进行清洗，洗车平台旁设置一座5m3的三级沉淀池，对洗车废水进行沉淀后回用；确保厂区现有1座10m2的危险废物贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和分区防渗指标要求。 ②危废贮存点为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10m/s），或其他防渗性能等效的材料；洗车废水沉淀池，全封闭厂房等为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行；厂内道路等为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 |  | 场地及路面硬化，布置绿化，种植行道树 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①在危废贮存点内储存容器外围建设围堰，确保一旦倾翻发生泄漏事故，液体在围堰内，不外流。②操作时严格遵守操作规程。③做好日常例行检查，发现泄漏及其它问题，及时处理。④将危废贮存点作为重点防渗区，严格落实防渗技术要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | ①建立完善的环境管理制度，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求设置采样口。 ⑤危险废物贮存库设立相应标志牌。 ⑥落实“三同时”要求，项目配套建设环境保护设施应依法申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产运行。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目从环境保护角度分析是可行的。 注 释 本报告表包括以下附图、附件及附表： 附图： 附图1 交通位置图 附图2 四邻关系及环境保护目标图； 附图3 阳泉市生态分区管控图； 附图4 盂县国土空间总体规划图； 附图5 项目土地利用现状图； 附图6 项目总平面布置图； 附图7 项目生产线平面布置图； 附图8 项目与娘子关泉域位置关系图； 附图9 项目与孙家庄镇水源地的相对位置图； 附图10 项目与兴道水源地的相对位置图； 附图11 地表水系图； 附图12 监测布点图； 附件： 附件1 委托书； 附件2 备案证； 附件3 租赁手续； 附件4 引用监测报告； 附件5 分区管控核查文件； 附件6 审查意见； 附件7 总量核定意见；

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / |  | 0.852t/a |  | 0.852t/a | +0.852t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 28.2 t/a |  | 28.2t/a | +28.2 t/a |
|  | 底泥 |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a | +1.0t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.20 t/a |  | 0.20 t/a | +0.20 t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.50 t/a |  | 0.5 t/a | +0.50 t/a |
|  | 含油抹布 |  |  |  | 0.30 t/a |  | 0.30 t/a | +0.30 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①