







               
盂发改发〔2026〕69号


盂县发展和改革局
关于对《盂县晋盂热力有限公司老旧供热设施更新改造工程可行性研究报告（代
项目建议书）》的批复

项目编码：2605-140322-89-01-291610

盂县晋盂热力有限公司：
你单位呈报的《关于盂县晋盂热力有限公司老旧供热设施更新改造工程可行性研究报告批复的申请》（晋盂热力字〔2026〕26号）及相关材料已收悉，为落实国家“两重”政策，积极推进盂县城市地下管网及设施更新改造，解决供热管网老化、跑冒滴漏等民生问题。根据盂县人民政府第104次常务会议要求，经我局审查并结合专家评审意见，经研究，原则同意该项目建设。现将该项目可行性研究报告（代项目建议书）批复如下：  
1、 项目名称：盂县晋盂热力有限公司老旧供热设施更新改造工程
二、建设地址：盂县县城
三、项目投资及资金来源：本项目总投资7508.96万元，其中：建安工程费6236.78万元，工程建设其他费501.96万元，预备费673.87万元，建设期贷款利息96.35万元。资金来源为：争取上级资金、企业自筹和银行贷款。
    四、建设规模及内容：对使用年限较长、腐蚀泄漏严重的供热二次管网进行更新改造，包括市政管道、庭院管网、楼栋立管及分支阀门、分集水器、入户装置、锁闭阀等附属设施，更新改造范围涉及36个小区和12个学校。
具体建设内容为：更新改造DN32供热低压管道2×960米，DN50供热低压管道2×1610米，DN65供热低压管道2×7037米，DN80供热低压管道2×6791米，DN100供热低压管道2×8032米，DN125供热低压管道2×8982米，DN150供热低压管道2×6039米，DN200供热低压管道2×3342米，DN250供热低压管道2×1521米，DN300供热低压管道2×898米。以上供热管道中，市政管道2×1957米，庭院管道2×26574米，立管2×16681米，涉及居民约7300户，检查井330个。同步建设分支阀门、分集水器、入户装置、锁闭阀等附属设施。
五、建设期限：24个月
六、如需对本工程可行性研究报告（代项目建议书）批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按有关规定办理。
七、请严格按照我局核准的招标方案组织实施。项目建设单位（招标人）应当通过各级公共资源交易平台或各电子招标投标交易平台（系统）发布招标计划，并同步推送至山西省招标投标公共服务平台和山西省公共资源交易平台。依法必须进行招标的工程建设项目要全部发布招标计划。   
八、你单位应当按照相关节能标准、规范建设，采用节能技术、工艺和设备，加强节能管理，不断提高项目能效水平。项目实施建设和运营期，将严格遵守国家相关节能法律法规政策，自觉配合相关检查、监察。
九、根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》和盂县人民政府办公室《关于进一步加强文物保护管理工作的实施意见》你单位在开工前，必须事先会同文物行政管理部门依法做好文物调查和勘探工作。
十、项目开工前，项目单位要依法依规取得相关报批手续，主要包括建设用地批复、环评、文物选址、文评、水保、取水许可、泉域水资源影响评价、社会稳定性评价、招标投标、工程规划、施工许可等与项目性质有关的事项。
十一、按照《政府投资条例》（国务院令第712号）规定，你单位应抓紧编制项目初步设计，并报我局批复。同时，应通过山西省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息等。
[bookmark: _GoBack]专此批复 
附件：盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
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盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
                                                             核准号：2026-012
	项目名称
	盂县晋盂热力有限公司老旧供热设施更新改造工程
	建设单位
	盂县晋盂热力有限公司

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用
招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	委托招标
	自行招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核 准

	设计
	核 准
	――
	核 准
	――
	核 准
	――
	――

	建安工程
	核 准
	――
	核 准
	――
	核 准
	――
	――

	监理
	核 准
	――
	核 准
	――
	核 准
	――
	――

	设备
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	重要材料
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	招标公告以及公示信息发布媒介
	山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）

	 
  核准意见：
一、该项目属于使用国有资金投资的项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标。
二、同意建设单位提出的设计、建安工程、监理委托招标代理机构公开招标的申请。 
三、该项目的勘察单项合同估算价未达到强制招标的规模标准，根据《必须招标的工程项目规定》，同意其不采用招标方式。
      四、招标人应按照《招标人主体履行指引》（发改法规〔2025〕1358号）切实履行招标人主体责任。
五、项目建设单位（招标人）在项目的首个招标公告发布30日前公开发布项目的招标计划。工程建设项目如有调整，应当及时变更招标计划，招标计划变更时间不得晚于招标公告发布前5日。
      六、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）上发布。
  七、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。    
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