







               
盂发改发〔2026〕102号


盂县发展和改革局
关于对《盂县灯花水库除险加固工程可行性研究报告（代项目建议书）》的批复

项目编码：2606-140322-89-01-827902

盂县水利局：
你单位呈报的《关于审批〈盂县灯花水库除险加固工程可行性研究报告〉的申请》（盂水字〔2026〕124号）及相关材料已收悉。灯花水库鉴定为三类坝，带病运行存在安全隐患，通过水库除险加固工程，使水库满足防洪要求，水库枢纽各建筑物达到安全运行标准。根据盂县人民政府第108次常务会议要求，经我局审查并结合专家评审意见，经研究，原则同意该项目建设。现将该项目可行性研究报告（代项目建议书）批复如下：
1、 项目名称：盂县灯花水库除险加固工程
二、建设地址：盂县梁家寨乡灯花村
三、项目投资及资金来源：本项目总投资206.76万元，其中：建安工程费143.21万元，独立费用37.48万元，预备费18.07万元，静态投资环保水保8.00万元。资金来源为：中央资金140万元，省级资金33.38万元，县级配套资金33.38万元。
四、建设规模及内容：灯花水库原库容13万m³，本次除险加固库容为15.9万m³，灯花水库属于小（2）型水库，工程等级V等，主要建筑物级别为5级，设计洪水标准为20年，校核洪水标准为100年。主要建设内容为：（一）大坝加固改造设计，坝顶加高10cm，坝顶高程变为569.30m，坝前迎水面混凝土加固，后坝坡勾缝剥落部分重新砌筑。（二）溢洪道泄槽段新建钢筋混凝土右边墙，挑坎后防冲底板修复。（三）更换冲沙泄洪洞闸门、门槽及启闭机，新建启闭机房、增设备用电源，修复出口消力池。（四）更换放水涵管出口控制阀门、拆除重建检修阀井，排水渠两侧挡墙损坏部分拆除重建。
五、建设期限：8个月
六、如需对本工程可行性研究报告（代项目建议书）批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按有关规定办理。
七、请严格按照我局核准的招标方案组织实施。项目建设单位（招标人）应当通过各级公共资源交易平台或各电子招标投标交易平台（系统）发布招标计划，并同步推送至山西省招标投标公共服务平台和山西省公共资源交易平台。依法必须进行招标的工程建设项目要全部发布招标计划。   
八、你单位应当按照相关节能标准、规范建设，采用节能技术、工艺和设备，加强节能管理，不断提高项目能效水平。项目实施建设和运营期，将严格遵守国家相关节能法律法规政策，自觉配合相关检查、监察。
九、根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》和盂县人民政府办公室《关于进一步加强文物保护管理工作的实施意见》你单位在开工前，必须事先会同文物行政管理部门依法做好文物调查和勘探工作。
十、项目开工前，项目单位要依法依规取得相关报批手续，主要包括建设用地批复、环评、文物选址、文评、水保、取水许可、泉域水资源影响评价、社会稳定性评价、招标投标、工程规划、施工许可等与项目性质有关的事项。
十一、按照《政府投资条例》（国务院令第712号）规定，你单位应通过山西省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息等。
专此批复 

附件：盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
     
盂县发展和改革局
                                   2026年7月30日
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盂县建设项目招标方案和不招标申请核准表
                                                             核准号：2026-015
	项目名称
	盂县灯花水库除险加固工程
	建设单位
	盂县水利局

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用
招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	委托招标
	自行招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核 准

	设计
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核 准

	建安工程
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核 准

	监理
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	核 准

	设备
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	重要材料
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――

	招标公告以及公示信息发布媒介
	山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn）

	核准意见：
一、该项目属于使用国有资金投资的项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的建设内容均应进行招标。
 二、该项目的勘察、设计、建安工程、监理单项合同金额未达到强制招标的规模标准，同意其不采用招标方式。   
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