（C）

对盂县第十七届人大四次会议第34号建议的答复

吕海生 代表：

- 您提出《关于加快推进牛村镇集中供热一期工程的建议》的提案收悉，现答复如下：

- 1.根据山西国际能源裕光煤电有限责任公司《关于盂县电厂2×100万千瓦发电项目供热能力情况说明的函》，其最大供热面积508.1万平米，截至目前盂县国有资本运营有限公司下属盂县公共事业服务有限公司子公司盂县晋盂热力有限公司实际供热面积已超594万平米。经过上一个采暖季供热运行，电厂已属于超负荷供暖。如遇极寒天气，电厂现有供热能力已不能保证县城建成区既有的热用户用热。

- 2.供热是一项民生工程，供热工程属于基础设施建设，投入资金大。目前，按照县委、县政府的安排，盂县晋盂热力有限公司正积极筹划《盂县县城集中供热管网提质改造和周边乡镇供热管网铺设及附属设施建设项目》，待电厂热源能够满足新增用户用热需求后，逐步解决县城周边及城乡结合部用户的供热问题。

感谢您对供热工作提出的宝贵意见，希望您继续关注和支持供热工作。

盂县国有资本运营有限公司

2024年11月1日