（B）

对盂县第十七届人大五次会议第99号建议的答复

- 何润川代表：

首先，衷心感谢您对盂县集中供热事业的关注与支持！您们提出的《关于加快建设牛村镇集中供热管网铺设工程的议案》，紧扣民生需求、贴合区域发展实际，精准指出了当前牛村镇供暖基础设施建设的关键方向，为我县供热基础设施建设规划优化、落地推进提供了重要参考，也让我们深刻感受到您对民生福祉的高度重视与责任担当。现就您关注的核心问题，结合实际情况，进行详细且全面的答复如下：

一、关于牛村镇集中供热的整体规划与推进路径

县委、县政府始终将牛村镇集中供热视为全县基础设施建设的重要组成部分，纳入县域发展全局统筹布局，已明确将该项目写入县域供热专项规划，且在规划编制过程中，结合镇域人口分布、产业布局、建筑密度等实际情况，初步划定了供热管网覆盖范围，涵盖牛村镇政府驻地及周边重点村落，力求实现供热资源的合理分配与高效覆盖。

我们始终以“民生优先、科学稳妥”为原则，当前项目推进的核心前提，是彻底解决热源供给这一关键瓶颈问题。目前，我县集中供热体系主要依赖山西国际能源裕光煤电有限责任公司的热源支撑，该公司作为区域内重要的能源供应企业，其供热能力直接决定了盂县集中供热项目的覆盖范围与服务质量。根据裕光煤电出具的《关于盂县电厂2×100万千瓦发电项目供热能力情况说明的函》，该电厂当前最大设计供热面积为508.1万平方米，这一数据是基于电厂现有设备配置、能源转化效率及安全运行标准得出的科学结论。

然而，随着盂县城镇化进程的加快，县城建成区规模不断扩大，新建住宅、商业建筑及公共设施逐年增加，集中供热需求持续攀升。截至当前，盂县晋盂热力有限公司实际承担的县城建成区供热面积已超过650万平方米，这一数值已大幅超出裕光煤电的最大设计供热能力。在上一采暖季，我们通过优化供热调度、加强设备运维等方式，全力保障供热运行，但从实际运行数据来看，电厂已长期处于超负荷供暖状态。

基于上述实际情况，若在现有热源条件下强行推进牛村镇供热管网铺设工程，极可能引发两大突出问题：一是在冬季极寒天气等供热高峰期，热源供给缺口将进一步扩大，县城建成区既有居民小区、学校、医院及企业的基本供热需求将无法得到保障，这将直接影响群众日常生活与企业正常生产经营，损害民生福祉；二是热源分配不足会导致牛村镇与县城建成区供热系统“两端不达标”，牛村镇可能面临供热温度偏低、供热不稳定等问题，县城建成区也会因热源分流出现供热质量下降的情况，最终造成供热资源浪费，同时引发群众不满，影响政府公信力。

因此，为确保牛村镇集中供热项目能够高质量落地、长期稳定运行，我们当前的核心工作是推动裕光煤电开展技改升级。预计技改完成后，电厂供热能力将得到有效提升，不仅能够完全满足县城建成区现有650万平方米的供热需求，还能预留出足够的热源容量，支撑牛村镇新增供热需求。

待技改工作全部完成并通过验收，热源供给能力得到稳定提升后，再启动牛村镇集中供热管网铺设工程，确保项目建设标准与县城建成区保持一致，实现“建设即达标、投用即优质”的目标，让牛村镇群众早日享受到安全、稳定、高效的集中供热服务。

二、关于中央专项债券申请与民间资本引进的说明

盂县晋盂热力有限公司作为我县集中供热服务的具体承担单位，主要职责是为县城建成区集中供热用户提供供热设施运维、供热调度、收费服务及售后服务等，核心业务聚焦于供热服务的保障与优化，确保居民和企业能够正常用热。而中央专项债券申请工作和引进民间资本参与运营不属于我公司职责范围。

感谢您们对供热工作提出的宝贵意见，希望您们继续关注和支持供热工作。

盂县国有资本运营有限公司

2025年9月1日