B

对盂县第十七届人大六次会议第58号建议的答复

李娟代表:

您提出的《关于推进仙人乡农网改造升级、保障“煤改电”用户用电需求的建议》的提案收悉,现答复如下:

一、关于精准摸底规划

国网盂县供电公司已对接盂县能源局，全面开展电网承载能力与“生改电”用电需求排查,根据盂县能源局公布确认的“2026年清洁取暖具备整村推进二次路径优化名单”建立“一村一策”改造台账,明确变压器增容、线路扩径等具体改造内容,确保电网适配取暖用电负荷。

二、关于扩大年度改造规模

计划将仙人乡未改造过及设备不满足用电需求的村庄逐年列入农网改造计划，纳入“十五五”配电网改造规划。其中:2026年10月31日前优先完成杨树洼、烧瓷窑等2个村庄的农网升级，同步优先开展东庄头、山北等需求提报村的低压升级储备工作；后续逐年推进电网改造，2030年实现2530户意向用户所在村农网配套全覆盖,确保改造节奏匹配“煤改电”推进需求。

三、关于强化运维保障

已建立电网常态化巡检机制,每年冬季前开展专项隐患排查;在仙人乡供电所设立24小时应急值班,开通24小时报修热线,明确故障处置时限,保障用电故障快速解决。

四、关于建立对接机制

已建立电力部门与乡、村常态化沟通机制,定期摸排新增“煤改电”用户需求,结合乡镇“敲门行动”联合开展对接需求调研，提前开展电网升级评估,确保农网改造精准对接群众诉求。

感谢您对我单位农网改造和“煤改电”工作的关心与支持,欢迎您继续提出宝贵意见建议。

国网盂县供电公司