B

对盂县第十七届人大六次会议第 65 号建议的答复

王暾明代表:

您提出的《关于破解七里沟物流园区新能源车辆充电桩电容瓶颈,提升充电保障能力的议案》的提案收悉,现答复如下:

一、关于实施电容精准升级工程

已将七里沟附近充电桩接入需求纳入配电网专项规划并下达山西阳泉盂县众诚通10kV业扩配套工程，正在施工建设阶段，预计可提供10000kVA接入容量。制定分阶段增容改造方案,优先保障途经新能源货车充电需求,同步预留未来新能源车辆增长扩容空间。

二、关于推广先进技术适配模式

我单位目前不具备光储充一体化场站建设能力，将积极联系上级单位开展方案研究。下一步明确企业权责,破除增容改造僵局;开展充电桩安全隐患排查,提升充电可靠性。

三、后续推进举措

加快七里沟附近配电网增容改造施工,2026年完成山西阳泉盂县众诚通10kV业扩配套工程,缓解“排队充电”问题;建立联动机制,定期研判新能源货车充电需求,动态优化充电设施布局;鼓励充电服务企业创新运营模式,推广错峰充电、预约充电等服务,提升充电桩利用效率。

感谢您对我单位新能源充电基础设施建设的关心与支持,欢迎您继续提出宝贵意见建议。

国网盂县供电公司