县民政局现场调度

推进养老机构消防设施改造

2026年以来，县民政局聚焦养老机构消防安全，将完善消防设施、消除安全隐患作为工作的重中之重来抓。

9月10日，县民政局主要领导及班子成员到消防设施改造中的3个养老机构，进行了现场调度。在上社镇敬老院，查看消防水池、室外钢梯等建设情况，对敬老院存在的餐厅漏水、卫生间未安装扶手等问题，要求尽快解决。在光荣老年公寓，针对上级检查反馈的安全出口数量不足的问题，现场察看院内外情况，提出解决措施。在路家村敬老院，要求地沟开挖，分段施工及时回填，确保老年人出入安全。

通过现场调度，县民政局主要领导掌握施工现状，并对存在的问题提出了优化措施，并强调要加强施工安全管理，紧盯时间节点加快工程进度。