盂县2025年现制现售饮水机水质抽检结果公示（第一批）

为切实加强生活饮用水卫生管理，保障群众饮水卫生安全，盂县疾病预防控制中心（盂县卫生监督所）2025年6月委托有资质的第三方检测机构，对辖区内部分现制现售饮水机的出水水质进行了随机抽检。现将抽检结果公示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **经营单位** | **直饮机点位** | **检测项目** | **判定依据** | **检测结果** |
| 1 | 盂县秀水镇碧水源水站 | 盂县秀水镇南关村 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 2 | 山西齐进商贸有限公司 | 盂县翰林雅居小区 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 3 | 盂县莜多美超市 | 盂县莜多美超市门口 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 4 | 盂县安又泰物业管理有限公司 | 盂县步行街 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 5 | 盂县天天一泉 | 盂县学府苑底商7号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 6 | 盂县佳泰花园小区 | 盂县佳泰花园小区门房旁 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 7 | 山西灵动山泉水业有限公司 | 盂县锦隆花花园小区 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 8 | 合肥格美电器有限公司 | 盂县运生花园小区 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 9 | 阳泉浩泰科技有限公司 | 盂县龙泉苑小区 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 10 | 山西大盂阳泉网络科技有限公司 | 盂县扩建小区 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |
| 11 | 盂县立新美物业管理有限公司 | 盂县励耘佳苑小区 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群等 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 合格 |

盂县疾病预防控制中心（盂县卫生监督所）

2025年7月15日